МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДРОНТ»

Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы»

Информационные материалы

Нижний Новгород

2011

Предисловие

В рамках реализации стратегии развития Нижегородской области на период до 2020 г., постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009 № 104 утверждена областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 гг.» (программа «Отходы»).

Для информирования населения, СМИ и общественных организаций предусмотрен выпуск информационных материалов по программе «Отходы».

Данные информационные материалы содержат краткое изложение концепции и программы, информацию о ходе реализации программы и о создании информационного центра с представительствами в районах области.

Для обсуждения планов реализации мероприятий программы с населением, общественными организациями необходимо иметь точную информацию о самой программе, чтобы обсуждение было обоснованным и конкретным.

Отсутствие же информации о программе создало большие проблемы в районах, где планируется строительство полигонов ТБО, мусороперегрузочных станций и др. Людям негде взять достоверную информацию, поэтому обсуждаются сплетни и предположения.

Для решения этой проблемы и осуществлен выпуск информационных материалов по программе «Отходы».

Материалы КОНЦЕПЦИИ  
ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  2009-2014  ГОДЫ»

(на 2008 год)

1. Введение

Стратегией развития Нижегородской области на период до 2020 г., утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 г. № 127, предусмотрено создание условий для сбалансированного, экологически безопасного и устойчивого развития территории, в том числе обеспечение комфортных условий для жизни населения.

При этом  деятельность Правительства Нижегородской области будет сосредоточена  на решении  задач по обеспечению населения качественным жилищно-коммунальным обслуживанием,  повышению качества окружающей среды и формированию имиджа экологически чистой территории.

Одной из нерешенных на сегодняшний день является проблема отходов: их количество постоянно растет, состав усложняется, увеличиваются площади земель, занятых под полигоны для их размещения, расходы на  утилизацию отходов  растут.

Концепция областной  целевой  программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области на 2009-2014 годы» (далее Концепция) необходима как элемент региональной социально-экономической политики.

В сложившихся условиях приоритетным вариантом обеспечения жизнедеятельности Нижнего Новгорода и Нижегородской области является разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, развитие системы санитарной очистки городов Нижегородской области от коммунальных и промышленных отходов, которые должны базироваться на стратегическом курсе создания индустриальной базы переработки отходов и сокращения полигонного захоронения.

Основная цель Концепции - анализ существующей в регионе ситуации, формирование представлений и определение возможных вариантов решения проблемы на основе опыта европейских стран.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- развитие (на основе положительного опыта ЕС) соответствующей нормативной правовой базы, регламентирующей весь процесс  обращения с отходами;

- создание экономических условий для наиболее полного вовлечения отходов, являющихся вторичными ресурсами, в сферу производства;

- создание правовых и экономически благоприятных условий для привлечения малого и среднего бизнеса в сферу обращения с вторичными  ресурсами.

Механизмы разработки и принятия решений, заложенные в Концепции, ориентированы на соответствующие приоритеты, учитывают последствия реализации этих решений в экономической, социальной, экологической сферах.

Настоящая Концепция должна являться основой для разработки конкретного плана действий по наиболее полному сбору и использованию отходов в качестве вторичного сырья, что обеспечит создание более благоприятных условий для выполнения требований международных стандартов в области охраны окружающей среды и ресурсосбережения в связи с расширением интеграции России в мировое и европейское сообщество, подготовкой вступления России в Европейский Союз.

2. Анализ основных групп и источников образования отходов производства и потребления

## Анализ источников образования твердых бытовых отходов (ТБО)

Источниками образования ТБО в Нижегородской области являются население области, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории области. В этой части проведен анализ количества и фракционного состава ТБО, образующихся на территории Нижегородской области.

Образование ТБО населением, объектами инфраструктуры и   промышленными предприятиями Нижегородской области

Данные о количестве ТБО, образуемых населением Нижегородской области, рассчитаны по нормам накопления ТБО, установленным органами местного самоуправления на территориях муниципальных образований. Данные о фактическом количестве ТБО, собираемых в Нижегородской области от населения и объектов инфраструктуры, получены по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-КХ, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 № 66.

Расчет количества ТБО, образующегося у населения,  проводился для каждого населенного пункта в составе муниципальных образований Нижегородской области. По данным Госстата на 1 января 2007 года численность населения Нижегородской области составила 3390.16 тыс. человек.

По результатам расчета, количество образуемого населением ТБО составляет 873.15 тыс. тонн в год.

Нормы накопления ТБО от учреждений и предприятий общественного назначения для крупных городов составляют от 30 до 50 % от норм накопления ТБО от населения.

Нормативное количество ТБО, ежегодно образующихся у предприятий и организаций общественной инфраструктуры Нижегородской области, составляет 326.27 тыс. тонн. Отделить ТБО, образующиеся у населения,  от ТБО предприятий и организаций общественной инфраструктуры, не отчитывающихся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), в настоящих условиях невозможно, т.к. отходы из обоих источников собираются совместно. Нормативное общее количество ТБО, образующихся у предприятий и организаций общественной инфраструктуры Нижегородской области и населения, составляет 1199.42 тыс. тонн в год.

Оценка количества ТБО, образующихся на промышленных предприятиях и в организациях Нижегородской области, проведена по данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) за 2004-2006 годы.

Среднее количество твердых бытовых отходов, образующихся на промышленных предприятиях и в организациях области,  –  57.96 тыс. тонн.

Количество ТБО, несанкционированно размещаемых,

в окружающей среде

Твердые бытовые отходы, образующиеся на промышленных предприятиях и в организациях, отчитывающихся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), в полном объеме размещаются на объектах захоронения отходов. Поэтому для оценки количества несанкционированно размещаемых ТБО использовались данные о массе отходов, образующихся от населения и объектов инфраструктуры. Сопоставление количества отходов, рассчитанного по нормам накопления, и фактически вывезенного количества ТБО от населения и объектов инфраструктуры позволяет судить о количестве ТБО, несанкционированно размещаемых в окружающей среде.

Согласно расчетам, количество ТБО, образуемое населением и объектами инфраструктуры Нижегородской области, составляет 1199.42 тыс. тонн. Из них в среднем 807.9 тыс. тонн захоранивается на специализированных объектах, а 394.6 тыс. тонн (33 %) несанкционированно размещается в окружающей среде.

Рис. Доля ТБО, несанкционированно размещаемых в окружающей среде

(данные анкетирования)

Согласно данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), количество захораниваемых ТБО составляет 39.6 тыс. тонн в год. Следовательно, количество несанкционированно размещаемых  ТБО  составляет  1159.8  тыс. тонн  в год (97 %).  Данные статистической отчетности не использовались вследствие того, что полнота предоставляемых данных вызывает сомнение.

Анализ морфологического состава ТБО

Общая масса ТБО, образующихся на территории Нижегородской области, включая предприятия и организации, представлена в таблице и составляет 1257.4 тыс. тонн в год. Для оценки потенциала ТБО как вторичного сырья, обоснования необходимости строительства мусоросортировочных станций и внедрения раздельного сбора необходимо провести анализ морфологического состава отходов.

Таблица

Масса твердых бытовых отходов в Нижегородской области

| № п/п | Наименование административной единицы | Количество ТБО, рассчитанное по нормам накопления, от населения, тонн/год | Количество ТБО, рассчитанное по нормам накопления, от объектов инфраструкту-ры, тонн/год | Количество ТБО от предприятий и организаций (среднее значение за 2004-2006 г.г.), тонн/год | Всего ТБО, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижегородская область | 873148,7 | 326272,1 | 57962,8 | 1257383,5 |

Вклад каждого из трех источников образования ТБО представлен на рисунке.

Рис. Вклад источников образования ТБО в общую массу

Масса утильной фракции ТБО, которая может быть собрана и использована в качестве вторичного сырья, рассчитана согласно методики определения нормы накопления ТБО.

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет 485.3 тыс. тонн, остальная масса ТБО, в количестве 772.1 тыс. тонн, подлежит захоронению на полигонах. Доля изъятия утильных фракций показана на рисунке.

Рис. Доля изъятия утильных фракций из ТБО

Максимальное количество твердых бытовых отходов и, как следствие, вторичного сырья приходится на следующие города и районы Нижегородской области: г. Нижний Новгород (39 %), г. Дзержинск (8 %), Борский  (4 %), Кстовский  (4 %), г. Арзамас (3 %), Городецкий  (3 %),           г. Саров (3 %), Павловский  (3 %), Выксунский  (3 %).

Таким образом, внедрение раздельного сбора ТБО с целью изъятия вторичного сырья целесообразно осуществлять только в муниципальных районах, характеризующихся высоким уровнем образования ТБО.

## Анализ источников образования  промышленных отходов

В структуре валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области доля промышленности в 2004 году составила около 40.3 %.

Основу промышленного комплекса области составляют автомобилестроение (доля сектора в общей выручке в экономике  13.8 %), транспорт и логистика (8.5 %), пищевая промышленность (7.4 %), черная металлургия (6.8 %), при этом среди поддерживающих секторов лидируют телекоммуникации (4.6 %), электроэнергетика (3.9 %) и остальные отрасли (55 %).

Очевидно, что экономика региона носит промышленный характер, что обусловливает образование широкого спектра промышленных отходов.

Рис. Образование промышленных отходов на предприятиях и в организациях Нижегородской области за 2004-2006 гг.

Все отходы производства и потребления, образующиеся на территории Нижегородской области, были разбиты на группы с учетом возможности их дальнейшей переработки.

В среднем в Нижегородской области ежегодно образуется 2483.6 тыс. тонн промышленных отходов, что составляет 69 % от общей массы образующихся на территории  Нижегородской области отходов производства и потребления.

Рис. Вклад источников образования отходов производства и потребления в общую массу по Нижегородской области.

## 3. Анализ существующей системы управления отходами

## Анализ структуры управления санитарной очисткой

## Нижегородской области

Правительство Нижегородской области осуществляет функции в сфере обращения с отходами производства и потребления через исполнительные органы государственной власти: такие, как Министерство охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области и министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

В сфере обращения с отходами Правительство Нижегородской области взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Волжско-Окское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управление Роспотребнадзора  по Нижегородской области и др.).

Основным звеном системы управления отходами Нижегородской области являются органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений, функции которых закреплены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулирующим деятельность органов местного самоуправления, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и Законом Нижегородской области «Об отходах производства и потребления».

Структура управления санитарной очисткой в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области

Анализ структуры управления  санитарной очисткой в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области базируется на результатах анализа муниципальных правовых актов, устанавливающих правила обращения с отходами производства и потребления на территории ряда муниципальных образований области.

Функции в области санитарной очистки распределяются следующим образом:

1. Дума муниципального образования (далее МО) принимает обязательные для исполнения на территории МО нормативные правовые акты по вопросу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

2. Администрации МО:

- организуют сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории МО;

- в случае необходимости создают муниципальные предприятия, осуществляющие сбор и вывоз отходов;

- привлекают субъектов предпринимательской деятельности и население к сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;

- контролируют деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

- проводят мероприятия по очистке, обеспечению санитарного порядка, благоустройству территории МО с привлечением населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- информируют население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения с бытовыми отходами с целью соблюдения экологических и санитарных требований путем публикации в средствах массовой информации соответствующих материалов, обсуждения данных вопросов на собраниях граждан;

- содействуют индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу бытовых отходов, в разработке графиков вывоза бытовых отходов, согласовывают графики и контролируют доведение их до сведения заинтересованных лиц;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, уставами МО и др. решениями.

3. Муниципальные предприятия по благоустройству и ЖКХ населенных пунктов и муниципальных округов осуществляют соответствующее технологическое регулирование.

4. Волжско-Окское управление Ростехнадзора осуществляет согласование  нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для предприятий и организаций, находящихся в федеральном подчинении.

5. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области  осуществляет контроль за соблюдением санитарных норм на всех этапах обращения с ТБО.

Анализ нормативной базы показал, что администрации МО совмещают функции в области санитарной очистки территории с функциями в других сферах административной деятельности. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества их исполнения вследствие чрезмерной загруженности служащих.

В результате сложившейся ситуации контроль заключения договоров на обращение с отходами фактически не осуществляется. Работа с населением по повышению социальной ответственности и знаний граждан в области обращения с отходами не ведется, что приводит к практически полному отсутствию важной составляющей системы управления отходами –общественного  контроля.

Отсутствует постоянный поток информации от таких источников образования отходов, как население и объекты инфраструктуры, что приводит к информационному вакууму при принятии решений в области совершенствования системы обращения с отходами  на уровне муниципальных и областных структур.

## Анализ структуры движения финансовых потоков  
в области  санитарной очистки

Федеральным законом  «Об отходах производства и потребления» определены основные принципы экономического регулирования в сфере обращения с отходами, к которым относятся:

- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;

- платность размещения отходов;

- экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения с отходами.

Установление конкретных размеров платежей за размещение отходов хозяйствующим субъектам осуществляется органами местного самоуправления. При этом базовые нормативы платы устанавливаются за размещение отходов в пределах установленных лимитов, превышение лимитов влечет за собой увеличение платы за размещение отходов в пять раз.

Величина тарифа на обращение с ТБО для населения в среднем по области составляет 113.7 руб./м3.

При установке тарифа для населения только в ряде муниципальных районов идет разбивка тарифа по стадиям обращения с ТБО (сбор, вывоз, захоронение), во всех остальных муниципальных районах устанавливается общий тариф на обращение с ТБО. Отсутствие прозрачной структуры тарифа приводит к завышению реальных затрат и, как следствие, отсутствию финансирования мероприятий по обращению с отходами, т.к. при расчете структуры тарифа упускается ряд статей расходов, неизбежно возникающих при обращении с отходами.

Отсутствует единый прозрачный алгоритм расчета тарифа на вывоз и утилизацию. Следствием этого является значительный разброс в тарифах на вывоз и утилизацию ТБО по различным муниципальным образованиям: за одну и ту же услугу житель платит от 37 руб. за м3 (Лукояновский район) до 251.6 руб. за м3 (Воскресенский район).

Выборочный анализ структуры тарифа городских округов и муниципальных районов Нижегородской области показал отсутствие инвестиционной составляющей и затрат на рекультивацию объектов захоронения ТБО. Отсутствие первой составляющей препятствует развитию данного направления, отсутствие второй приводит к тому, что после исчерпания мощностей полигонов  ТБО их рекультивация не проводится.

Существующая в настоящее время система расчета тарифов за сбор и утилизацию отходов и расчета с мусоровывозящими предприятиями не дает возможности создать прозрачную систему учета финансовых потоков в области обращения с отходами. Это приводит к тому, что отсутствует основа для принятия обоснованных управленческих решений. В результате, управляющие компании имеют возможность завышать декларируемые затраты на обращение с отходами, что ведет к неэффективному расходованию имеющихся средств.

Общая оплата за услуги, исходя из объема, зачастую не отвечает фактически собранным и вывезенным объемам. Отсутствие статистических данных по ТБО дает основание полагать, что транспортные предприятия вывозят меньше отходов, чем заложено в расчетных нормах оплаты их деятельности. Кроме того, предполагается, что управляющие компании пытаются самостоятельно решать проблему переполненных контейнеров. Нередко это происходит незаконным путем, следствием чего становится возникновение несанкционированных свалок в регионе, сжигание отходов на местах, отведенных для сбора мусора, а также ухудшение социальной, экологической, коммунальной и транспортной инфраструктуры города и региона.

В качестве мер экономического стимулирования природоохранной деятельности в области обращения с отходами действующее  законодательство предусматривает возможность:

- понижения размера платы за размещение отходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность, в процессе которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов;

- применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами;

- предоставления иных  льгот.

Многие природопользователи не знают о механизме понижения размера платы за размещение отходов. С другой стороны, получение такой льготы в настоящее время возможно только при реализации  технологий «на конце трубы».  Модификация техпроцесса с целью минимизации отходов обычно приводит к получению также и экономических преимуществ. Природоохранные органы обычно не поддерживают такие проекты, т.к. предприятие не может обосновать, что проект преследует исключительно природоохранные цели. Также предусматривается применение ускоренной амортизации природоохранного оборудования. Однако данная мера является весьма незначительной.

Для стимулирования развития системы санитарной очистки на территории области ее объектам могут предоставляться льготы по экологическим платежам, по налогу на имущество, по местным налогам.

Муниципальные органы власти вправе поощрять природоохранную деятельность на своей территории путем формирования муниципального заказа или выдачу соответствующих гарантий на приобретение продукции, выпущенной на экологически безопасных предприятиях, либо с использованием вторичного сырья, либо на потребление услуг экологически безопасных предприятий по санитарной очистке.

Данная категория льгот является наиболее эффективной, однако прецеденты предоставления подобной поддержки в Нижегородской области не выявлены.

Причиной этому, в целом, является деформация государственной политики регулирования обращения с отходами производства и потребления вследствие чего экологическая составляющая в имидже конечного продукта, а тем более в способе организации производства в современных российских условиях не имеет явно выраженной ценностной составляющей.

Вместе с тем, сфера обращения с отходами в большинстве развитых стран представляет высокоразвитую, рентабельную и инвестиционно- привлекательную отрасль производства.

В отличие от этого, в отечественных условиях, лишь отдельные стадии обращения отходов экономически рентабельны и способны привлечь к участию инвесторов.

К таким стадиям относятся сбор, транспортировка и захоронение отходов на полигоне.

Учитывая характер современного законодательства право формирования тарифной политики, а, следовательно, экономической эффективности процесса обращения отходов возложена на муниципальные органы власти.

Для оценки инвестиционной привлекательности  мероприятий  санитарной очистки Нижегородской области проведена ориентировочная оценка их годового оборота. При оценке оборота за год использовалась следующая информация:

- величина тарифов на обращение с ТБО (данные муниципальных образований и муниципальных правовых актов);

- потенциальный оборот  оценивался по нормам накопления объемам ТБО, образуемых населением муниципальных образований;

- реальный оборот санитарной очистки оценивался по фактическому количеству ТБО от населения и объектов инфраструктуры, вывозимых подрядчиками.

По результатам расчетов, в настоящий момент при существующих тарифах оборот системы санитарной очистки Нижегородской области составляет примерно 488644 тыс. руб./год. При условии полного сбора  образуемых ТБО от населения и объектов инфраструктуры оборот системы санитарной очистки может составить 705160 тыс. руб./год. Таким образом, бюджет Нижегородской области ежегодно теряет около 216516 тыс. рублей.

Реальный оборот системы мероприятий санитарной очистки при обращении с твердыми бытовыми отходами, образующимися на предприятиях и в организациях, рассчитан по данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) за 2004-2006 гг. и составляет  в среднем 37580.16 тыс. руб./год.

В настоящее время совокупный оборот  мероприятий  санитарной очистки Нижегородской области по обращению с ТБО составляет 526224.52 тыс. руб./год, из них 37580.16 тыс. руб./год – обращение с отходами ТБО от предприятий и организаций, 488644.4 тыс. руб./год – обращение с ТБО от населения и объектов инфраструктуры.

Потенциальный оборот мероприятий санитарной очистки Нижегородской области при условии полного сбора ТБО, образуемых населением и объектами инфраструктуры, при существующих ценах на сбор и вывоз ТБО может составить 742740,18 тыс. руб./год. Таким образом, при реализации  указанных мероприятий ежегодно теряется порядка 216515.66 тыс. руб./год.

## Анализ социальных инструментов

Повышение эколого-экономической эффективности действующей системы обращения с ТБО невозможно без учета её социальной составляющей.

В настоящий момент население и другие заинтересованные стороны Нижегородской области характеризуются низкой осведомленностью в вопросах обращения с отходами.

Одним из положительных моментов обращения ТБО на территории области является успешная реализация программы замены старых контейнеров  с последующей установкой евроконтейнеров. Это говорит о том, что население крупных городов готово к преобразованиям, направленным на решение проблем обращения с ТБО. Для дальнейшей модернизации системы санитарной очистки необходимо учесть опыт реализации данной программы.

Тем не менее, подавляющее число жителей Нижегородской области не осведомлено, к каким экологическим последствиям приводит сложившаяся в области практика обращения с ТБО, какие риски здоровью и социальному благополучию при этом существуют. Население повсеместно разбрасывает мусор,  также отмечается сжигание отходов, нелегальное размещение отходов и т.д. Жители не желают сортировать отходы, заключать договора на санитарную очистку, выступают против повышения тарифов за утилизацию ТБО. Такая ситуация является следствием того, что в области не реализовывались обучающие программы для широких слоев населения по вопросам обращения с ТБО. Кроме того, население не вовлекалось в процесс принятия решений по управлению отходами.

На территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области практически отсутствует система информирования населения и его вовлечения в процесс принятия решений в сфере санитарной очистки. Функциями по информированию населения наделены практически все объекты управления системы санитарной очистки, тем не менее подобная работа не проводится. Общественное мнение в этой области не исследовано, уровень компетентности граждан неизвестен, поэтому предсказать результаты внедрения тех или иных мероприятий в сфере санитарной очистки невозможно.

Подобная ситуация может сделать тщетными любые усилия по реформированию сложившейся системы обращения с отходами. Потому что в условиях низкой осведомленности населения об экологических, экономических и социальных проблемах обращения с ТБО планируемые решения по повышению эффективности системы обращения с отходами могут вызвать его негативную реакцию и усиление политической оппозиции. Любая политика, решения, навязанные населению и заинтересованным сторонам по принципу «top-down» (разработали «наверху» и направили «вниз» для реализации), могут вызвать непонимание и, как следствие, «пассивное бойкотирование».

Преобразования в такой многоаспектной области, как управление отходами, должны разрабатываться с применением  интерактивного подхода (противоположность широко применяемого в РФ принципа разработки политики «top-down»). Интерактивный подход предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон на каждом этапе процесса принятия решения по управлению отходами, для его внедрения должны быть разработаны соответствующие механизмы. Преобразования существующей системы обращения с отходами  должны быть доведены до широкой общественности посредством спектра методов и программ, направленных на информирование и вовлечение населения в процесс принятия решений по управлению ТБО.

Применение интерактивного подхода во многом облегчит дальнейшую социальную работу, т.к. заинтересованные стороны (в т.ч. представители общественности) уже на этапе разработки решений будут вести активную консультационную работу с широкими массами, а население уже будет готово к преобразованиям. При использовании интерактивного подхода необходимо учитывать порядок планирования и проведения мероприятий по информированию и вовлечению населения, т.к. ряд мероприятий должен предшествовать работам по внедрению тех или иных преобразований. Например, разъясняющие программы, посвященные раздельному сбору ТБО, должны быть начаты до реализации соответствующих мероприятий.

4. Анализ существующей технологической системы обращения с отходами производства и потребления

Система сбора и вывоза ТБО в Нижегородской области в настоящее время налажена следующим образом:

- отходы многоквартирных домов  собираются специализированными предприятиями в соответствии с договорами, заключенными с уполномоченными управляющими компаниями;

- коммерческие организации обслуживаются на основе гражданско-правовых договоров, при этом значительная часть организаций таких договоров не имеет вовсе и за вывоз отходов практически не платит;

- места, где установлены мусорные контейнеры, находятся в ведении организаций, которые отвечают за данный земельный участок или жилой дом;

- вывоз отходов частного жилого сектора практически полностью отсутствует.

В настоящее время на большей части территории Нижегородской области в крупных населенных пунктах сохраняется схема сбора отходов с использованием контейнеров объемом 0.5-0.75 м3. Отсутствие крышек на контейнерах приводит к возникновению тяжелого запаха, а также к потерям качества потенциально содержащихся в отходах вторичных  ресурсов из-за воздействия осадков.

Работающие в Нижегородской области малые мусоровозы ГАЗ-53,  
ЗИЛ-43 и др., за небольшим исключением, имеют высокую степень износа и требуют замены. Их показатели потребления горючего и выбросов значительно хуже новых моделей транспортных средств. Не отвечают современным требованиям и показатели используемых мусоровозов по уплотнению вывозимого мусора.

Использование  в процессе сбора и вывоза ТБО контейнеров объемом 0.5-0.75 м3 и мусоровозов малой вместимости неизбежно приводит к нерациональному расходованию финансовых средств.

Основную нагрузку по организации сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов области несут муниципальные организации. К проведению работ по санитарной очистке населенных пунктов Нижегородской области привлекаются 108 предприятий, из них 68 – муниципальные предприятия, 40 – частные организации и предприниматели. Менее 30 предприятий-перевозчиков ТБО, осуществляющих деятельность в городах и районах Нижегородской области, имеют лицензии на соответствующий вид деятельности.

Предприятия и организации, ответственные за вывоз ТБО, самостоятельно определяют места их обезвреживания, маршруты следования грузового транспорта, а регулярная работа по вывозу крупногабаритных и строительных отходов практически не ведется.

В целом обеспеченность муниципальных образований области контейнерным и мусоровозным парком составляет менее 40 %.

Большие объемы ТБО в городах и, как следствие, большое количество работающих мусоровозов для ежедневного вывоза, усложняют дорожное движение, способствуют возникновению пробок на улицах, загрязняют окружающую среду и мешают населению. Дальнейшее развитие экономики и рост благосостояния населения будут усугублять данный процесс.

Во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области осуществляется прямой вывоз отходов до мест захоронения. Расстояние от объектов захоронения ТБО до ближайшего населенного пункта не превышает 11 км, в среднем по Нижегородской области это значение не превышает 1.5 км.

В настоящее время ведется работа по внедрению европейских стандартов по сбору и вывозу отходов в муниципальных образованиях и городских округах Нижегородской области.

Размещение промотходов осуществляется на ведомственных полигонах (ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Волга», Борский стекольный завод, ОАО «Выксунский металлургический завод»,  ОАО «ГАЗ»), а также  в шламонакопителях или на специально оборудованных площадках,  принадлежащих предприятиям.

## Анализ системы переработки отходов потребления

Сортировка твердых бытовых отходов на территории области не осуществляется, поэтому все утильные фракции, содержащиеся в ТБО, отправляются на объекты захоронения. Токсичные бытовые отходы (батарейки, предметы бытовой химии) отдельно не собираются и не перерабатываются, а в полном объеме вывозятся на полигоны и свалки  или несанкционированно размещаются в окружающей среде.

В области действует 41 предприятие, занимающееся переработкой вторсырья.

Существующие объекты сбора, переработки и обезвреживания отходов не позволяют полностью извлекать, перерабатывать и обезвреживать образующиеся отходы.

## Анализ схемы размещения и состояния санкционированных и несанкционированных объектов захоронения отходов

Существующая  в регионе система сбора и вывоза ТБО позволяет удалять из мест образования лишь порядка 60 % образующихся отходов, что приводит к несанкционированному размещению ТБО в окружающей среде и образованию свалок.

При полигонном депонировании отходы захораниваются в полном объеме (включая и биоразлагаемую часть) без предварительной переработки, что ведет к образованию свалочного газа и поступлению продуктов распада отходов в фильтрат.

Объекты захоронения, находящиеся практически возле каждого крупного населенного пункта, в основном  представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды. Из 246 объектов захоронения отходов  лишь 8 (около 3 %) созданы в соответствии с проектами, имеющими согласования, должным образом оформлены отводы земельных участков. Однако даже эти объекты не имеют актов о вводе в эксплуатацию, их функционирование осуществляется с грубыми нарушениями установленных законодательством норм.

## 5. Анализ европейского опыта управления отходами

## Анализ системы управления отходами 
в странах Европейского союза

Проблема неэффективного управления отходами существует практически во всех населенных пунктах Российской Федерации, в том числе и в Нижегородской области. Видимыми ее проявлениями являются:

– наличие санкционированных и несанкционированных свалок ТБО, не отвечающих экологическим требованиям;

– низкая доля извлечения вторичного сырья (потеря ресурсного потенциала отходов);

– морально и физически устаревшая техника по удалению отходов;

– растущие платежи за отходы при остающемся низким качестве предоставления услуг и т.д.

Проблема утилизации достаточно успешно решается в странах Европы. Проведем сравнение структуры системы управления отходами в Российской  Федерации и ЕС для установления слабых звеньев.

В странах ЕС система управления  отходами предполагает наличие интегрированной системы различных аспектов: социальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, технических. Кроме того, принципы устойчивого развития определяют основное направление управления отходами и создают основу иерархии методов обращения с отходами.

### Иерархия технологий обращения с отходами

В построении политики обращения с отходами и разработке нормативно-правовой базы ЕС установил четкую иерархию методов обращения с отходами. Иерархия устанавливает приоритетные направления развития технологий с учетом устойчивого развития. Построение систем обращения с отходами не может быть основано на управлении потоком образования отходов только на стадии утилизации, таким образом, система управления отходов в целом движется к более интегрированным подходам решения вопроса. Впервые иерархия технологий обращения с отходами была представлена в Рамочной   директиве об отходах (75/442/EEC), и в настоящее время является компонентой всех основных директив в области обращения с отходами. Внедрение целесообразности тех или иных технологий определяется на основе выбора наилучших с точки зрения экологии из экономически целесообразных технологий с учетом как экономических, так и социальных аспектов.

Предотвращение или минимизация образования отходов занимает первое место в иерархии методов. Данный подход позволяет экономить средства на проведение мероприятий по обращению с отходами, а также  приводит к повышению производительности и снижению удельного использования ресурсов. Снижение количества отходов может быть достигнуто за счет переориентирования производства и потребления на продукцию и упаковку,  приводящую к образованию меньшего количества отходов (например, пропагандой многократного использования продукции, мотивирование производителей к снижению количества упаковки и т.п.).

Повторное использование – вторая наиболее приемлемая технология. Вторичное использование подразумевает повторное использование материалов без каких-либо существенных переделов. Примером повторного использования является вторичная тара.

Использование материального потенциала отходов: использование вторичных материалов в качестве сырья. К методам использования материального потенциала отходов относят выделение утильных фракций с последующей переработкой в товарную продукцию, компостирование.

Использование энергетического потенциала отходов: получение энергии из отходов.

Размещение/захоронение отходов является наименее приемлемой технологией обращения с отходами и подразумевает безопасное размещение отходов, которые уже не могут быть вовлечены в иные опции иерархии отходов в окружающей среде. Перед захоронением требуется предварительная подготовка отходов. Предварительная подготовка включает физическую, термическую, химическую и биологическую обработку отходов с целью снижения количества и токсичности отходов, направляемых на захоронение.

### Принципы устойчивого развития в области обращения с отходами

Управление отходами в ЕС в настоящее время нацелено на снижение количества отходов и обеспечение того, что произведенные отходы используются и обезвреживаются способами, не приводящими к деградации окружающей среды.

Основой системы управления отходами в ЕС служит Концепция управления отходами и провозглашенные в ней принципы устойчивого развития, применительно к СУО. Концепция обозначена в Стратегии ЕС по управлению отходами.

В Концепции продекларированы следующие принципы устойчивого развития в области обращения с отходами:

- Соблюдение иерархии обращения с отходами (приоритетности). Приоритеты по обращению с отходами расставляются следующим образом: предотвращение, минимизация, вторичное использование, использование материального потенциала, использование энергетического потенциала, захоронение.

- Принцип предосторожности. Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба для окружающей среды (ОС) или здоровья человека, отсутствие всеобъемлющих научных доказательств не должно быть причиной отказа от реализации экономически эффективных мероприятий по предотвращению деградации ОС.

- Принцип близости. Отходы должны перерабатываться и обезвреживаться как можно ближе от мест их образования. Это сокращает время, энергию, вероятность аварий, финансовые затраты, воздействие на ОС от транспортирования. Иначе отрицательное влияние перечисленных выше факторов может перевесить преимущества от рециклинга, компостирования и других методов обращения с отходами.

- Принцип «загрязнитель платит». Загрязнитель должен нести все расходы, связанные с проведением мероприятий по обеспечению надлежащего качества ОС. Другими словами, стоимость этих мероприятий должна отражаться в стоимости товаров и услуг, которые загрязняют ОС (при производстве и/ или потреблении).

- Принцип ответственности производителя. Данный принцип базируется на принципе «загрязнитель платит» и устанавливает физическую и финансовую ответственность производителя за весь жизненный цикл товара и его упаковки даже после окончания их использования потребителем. Таким образом, бремя (в т.ч. финансовое) переработки и утилизации продукции перекладывается на производителя, что мотивирует его разрабатывать менее опасные для ОС продукты, которые могут быть подвергнуты разборке, повторному использованию и рециклингу.

### Инструменты регулирования в области обращения с отходами

На общеевропейском и национальном уровнях уже реализован ряд мер и проектов, направленных на минимизацию отходов и предотвращение их образования. Эти меры и проекты позволяют оценить потенциал некоторых инструментов – политических, информационных и экономических, которые могут быть использованы в данной области. Эти инструменты, во-первых, стимулируют сокращение образования отходов, а во-вторых, способствуют более широкому применению наиболее предпочтительных технологий обращения с отходами (например, вторичная переработка).

Нормативные правовые инструменты

В рамках экологического права процессы образования, учета, переработки и утилизации отходов регулируются в ЕС целым рядом документов, которые можно разделить на две большие группы:

- Программные (т.н. «Программы действий» – Action Programmes) – имеют рамочный характер, определяют основные цели в соответствующей области для стран-членов ЕС на среднесрочную и/или долгосрочную перспективу (как правило, от 3 до 5 лет, могут охватывать период и до 10 лет).

- Нормативные (договоры, директивы, правила, нормативы и т.п.) – как правило, обязательны для исполнения странами-членами ЕС. Они могут носить как рамочный характер (например, Рамочная директива по отходам), так и касаться решения конкретных задач (например, регулирование допустимых норм выбросов от мусоросжигающих заводов, технологии конечной утилизации отходов на полигонах и т.д.).

Шестая Экологическая программа действий

Шестая Экологическая программа действий принята 22 июля 2002 г. решением Европейского Парламента и Европейского Совета №1600/2002/ЕС. Программа определяет основные цели и задачи деятельности стран-членов ЕС в области охраны окружающей среды на период 10 лет (2002 – 2012 гг.).

Программа определяет четыре приоритета в области охраны окружающей среды:

- изменение климата;

- природа и биоразнообразие;

- здоровье и качество жизни;

- природные ресурсы и отходы.

В рамках этих приоритетов предполагается разработка т.н. «тематических стратегий», которые должны включать описание комплекса мер, необходимых для решения основных проблем в приоритетных областях. На основе этих стратегий в дальнейшем будут приняты соответствующие нормативные акты, обязательные для исполнения в странах ЕС.

Экономические инструменты

- Одним из самых распространенных инструментов минимизации образования твердых бытовых отходов является схема «Платишь столько, сколько выбрасываешь». Эта схема применяется при работе как с домашними хозяйствами, так и с другими производителями твердых бытовых отходов. Она предусматривает оплату услуг компаний, занимающихся вывозом и утилизацией отходов, в соответствии с весом отходов.

- Следующим весьма распространенным инструментом являются различные налоги на захоронение, утилизацию и/или транспортировку отходов. В этом случае налоги имеют фиксированную ставку.

Вышеуказанные инструменты могут быть эффективными при условии, что в стране или регионе, где они применяются, существуют альтернативные способы и технологии переработки и утилизации отходов, соотносимые или более выгодные по стоимости с обычным захоронением отходов на полигонах.

- Еще один инструмент экономического стимулирования сокращения отходов – возмещение/ снижение ставки налогов на захоронение и/или вывоз отходов на сумму, затраченную домашним хозяйством или иным хозяйствующим субъектом на переработку/ минимизацию отходов у источника (например, компостирование с использованием специальной установки).

- Относительно новым понятием в сфере обращения с отходами стали т.н. «товарные сертификаты» или «товарные экологические разрешения» (Tradable environmental permits). Этот инструмент пришел из практики экологической политики и представляет собой разрешение на определенное количество (квоты) тех или иных видов отходов. Если тот или иной потребитель производит меньшее количество отходов, он может продать свою квоту другим потребителям.

    - Большой вклад в процесс минимизации отходов могут сделать т.н. «планы по предотвращению образования отходов» (Waste prevention plans). Страны-члены ЕС реализуют в настоящее время ряд проектов и программ по разработке подобных планов в различных областях экономики. Такие планы могут быть составлены как для целых отраслей, так и для отдельных производств. Обычно они разрабатываются в рамках различных систем экологического менеджмента (например, Схема экологического менеджмента и аудита EMAS). Преимуществом таких планов является то, что они позволяют определить наиболее экономически эффективные пути предотвращения образования отходов; однако для их успешного выполнения требуется поддержка соответствующих органов власти.

    - Широко распространена в Европе практика минимизации отходов – перенесение ответственности за производство отходов на производителя. В этом случае именно производитель несет ответственность за объем и качество отходов, которые могут образоваться в процессе производства его продукции. В основном это касается упаковки, но может затрагивать и непосредственно продукт. Такое перенесение ответственности за отходы на производителей практикуют почти все страны Европы; 10 из них объединены в организацию «ПРО Европа». Эта организация занимается оценкой национальных систем сбора и переработки отходов и присуждает им знак «Зеленая точка» (Die Grune Punkt).

Недостатком такой схемы является ослабление координационной роли государственных органов в национальной системе управления отходами, что ведет, в свою очередь, к созданию дополнительных контролирующих инстанций. Однако она позволяет достичь такого уровня минимизации и переработки отходов, который, как правило, недоступен в муниципальных схемах управления отходами без значительных инвестиций.

- В некоторых европейских странах широко используется схожий инструмент – т.н. «добровольные соглашения» (Voluntary agreements). Обычно они заключаются между органами власти, ответственными за обращение с отходами, и отдельными отраслями промышленности. Предметом таких соглашений является сокращение отдельных видов отходов, чтобы создать дополнительные,  помимо законодательных, стимулы для их минимизации.

Схема перенесения ответственности на производителя предполагает вовлечение всех предприятий отрасли и имеет обязательный нормативный характер на государственном/ региональном уровне.

Технологические инструменты

Технологические методы минимизации и предотвращения образования отходов разрабатываются исходя из требований соответствующих нормативно-правовых документов, а также в соответствии с возможностями отраслевых технологических процессов. Как правило, они предполагают:

- уменьшение количества упаковки;

- снижение содержания вредных веществ в конечном продукте;

- замену вредных/ опасных веществ и материалов в продукте на менее опасные;

- удлинение срока жизни продукта;

- изменение дизайна продукта на более экологичный (использование экологически чистых материалов; создание продуктов с максимальными возможностями повторного использования и вторичной переработки и т.п.).

Информационные инструменты

К таким инструментам относятся различные информационные кампании и информационные материалы (печатные, электронные, радио, телевизионные и пр.) по вопросам минимизации отходов и предотвращения их образования. Подобные кампании и материалы для них могут быть подготовлены как органами государственной и местной власти, так и отдельными компаниями либо централизованно в рамках отдельной отрасли.

В ряде стран создаются специализированные информационные центры и консультационные службы, которые предоставляют соответствующую информационную и консультационную поддержку домашним хозяйствам, компаниям, предприятиям и учреждениям по вопросам сокращения отходов. Финансирование подобных служб осуществляется из разных источников: правительственные фонды, международные программы, средства предприятий и т.д.

### Сбор и вывоз отходов в странах ЕС

В соответствии с общеевропейским законодательством сбором, транспортировкой и переработкой отходов имеют право заниматься государственные, муниципальные и частные компании и организации, а также компании и организации смешанной формы собственности, имеющие необходимые разрешения. Независимо от вида компании, осуществляющей сбор, транспортировку и переработку, практически все схемы обращения с отходами в странах ЕС предполагают первичную сортировку отходов непосредственно в местах их образования (в домашних хозяйствах, на производстве, в офисных помещениях и т.д.).

Наиболее часто встречающиеся варианты сортировки отходов предполагают следующие варианты разделения:

- На опасные и неопасные отходы

Опасные отходы должны собираться отдельно и доставляться на специальные пункты сбора, откуда их направляют на переработку в специализированные компании. Частные лица, как правило, осуществляют доставку опасных отходов на пункты сбора самостоятельно; для промышленных предприятий может быть организован забор непосредственно с производства.

Для отдельных видов отходов (например, батарейки) перерабатывающие компании могут организовывать пункты сбора в общественных местах, например, в супермаркетах.

- Из оставшихся неопасных отходов выделяют крупногабаритные отходы:  бытовая и офисная техника, строительный мусор, мебель и т.д.

Эти отходы обычно вывозятся в специализированные пункты сбора, где из них удаляются опасные элементы (например, фреон из холодильников), а затем специализированные компании осуществляют их дальнейшую переработку и/или утилизацию. Еще одна схема сбора – забор таких отходов непосредственно от домашних хозяйств по определенным дням недели/ месяца.

- Оставшиеся отходы сортируют на следующие основные составляющие: бумага и/или картон,  стекло, пластик, одежда/обувь,  металл (упаковка, банки и пр.),  органические отходы (пищевые отходы, отходы с садово-огородных участков, опилки и т.д.), остаточный мусор (те виды, которые не могут быть отнесены к вышеперечисленным, либо смешанные отходы, которые уже невозможно разделить).

Ниже приведен пример фракций, на которые могут быть рассортированы бытовые отходы (за исключением опасных и крупногабаритных) при самом тщательном подходе:

Разные виды неопасных бытовых отходов собирают в специальные раздельные емкости – пластиковые мешки (разного цвета, в соответствии с видом отходов) либо в пластиковые контейнеры (разного цвета либо с соответствующими надписями). Контейнеры могут быть индивидуальными (для семей, живущих в отдельных домах) либо общими (для многоквартирных домов, кондоминиумов, учреждений, мест общественного пользования, промышленных предприятий и т.д.). Для отдельных видов отходов могут быть также организованы специальные пункты сбора в общественных местах. Например, в Финляндии в крупных супермаркетах установлены специальные аппараты для стеклянных бутылок и алюминиевых банок из-под напитков.

Транспортировка рассортированных отходов осуществляется специализированными транспортными средствами. Такая схема транспортировки предусматривает либо забор отдельных видов отходов в определенные дни недели/ месяца, либо размещение на одной машине нескольких баков для разных видов отходов.

Любая схема первичной сортировки, сбора, транспортировки и переработки отходов предполагает обязательную информационную поддержку. Виды подобной поддержки могут быть различны:

- информационные брошюры и другие печатные материалы, распространяемые по домашним хозяйствам, офисам, учреждениям и другим субъектам, производящим отходы;

- специализированные информационные службы, действующие либо как телефонные информационные пункты (т.н. «зеленые телефоны»), либо как информационные центры, проводящие как телефонные, так и личные консультации по любым вопросам, касающимся обращения с отходами.

### Переработка и утилизация отходов в странах ЕС

На процесс образования отходов оказывают влияние несколько факторов, такие, как уровень экономической активности в регионе, изменения демографической ситуации, новые технологии, образ жизни и - в более широком смысле - общая структура производства и потребления. Все эти факторы тесно взаимосвязаны, поэтому предотвращение образования отходов, так же, как и их минимизация, не могут рассматриваться отдельно от процесса управления ресурсами и производственной политики. Исходя из этого, значительного прогресса в деле предотвращения образования отходов можно достичь только пересмотрев технологии использования ресурсов в производственном процессе в целом и отдельно в каждом продукте. Такой подход также предполагает изменение поведения домашних хозяйств, производителей и других субъектов экономической деятельности.

В общеевропейской практике обращения с отходами предотвращение образования отходов подразумевает:

- количественное сокращение объема отходов;

- повышение качества отходов (т.е. снижение их токсичности).

Простое количественное сокращение отходов (как опасных, так и неопасных) не является главной целью процесса минимизации. Основным критерием во всех случаях должно быть максимальное снижение негативного влияния отходов на окружающую среду. Например, переход на упаковку с более низким весом не обязательно означает, что она будет более безопасна для окружающей среды, хотя общий ее вес в объеме отходов снизится.

  - Повторное использование

Повторное использование продуктов и материалов подразумевает долгосрочное пользование ими во избежание покупки новых товаров. Это предполагает приобретение предметов и материалов длительного или многократного использования, починку и обновление поврежденных предметов.

Одной из возможностей снятия с компании ответственности за утилизацию электронного и сложного офисного оборудования является взятие его в аренду. Кроме того, аренда такого оборудования позволяет увеличить количество пользователей и продлить срок его службы.

  - Переработка в сырье и продукты

На сегодня в странах ЕС вторично перерабатывается всего около 15 % общего объема отходов.

Под вторичной переработкой подразумевается любое повторное использование материала в производственном процессе, которое выводит этот материал из потока отходов; это не касается использования материала в качестве топлива. Сюда также входит и переработка материала в тот же материал либо в иное сырье для производственных целей.

Уровень переработки в европейских странах различен. Больше всего отходов – от 30 % до 50 % и более, подвергаются вторичной переработке в Швеции, Дании, Швейцарии, Германии, Бельгии, Норвегии, Австрии и Голландии. Меньше всего - до 15 %, перерабатывают Великобритания, Исландия, Португалия и Греция. Остальные страны перерабатывают от 15 % до 30 % своих отходов.

В большинстве стран уровень переработки для отдельных видов отходов определяется как соотношение общего объема того или иного вида отходов, собранного для переработки, и учитываемого потребления (объем внутристранового производства соответствующего материала + импорт – экспорт). В некоторых странах для определения уровня переработки в качестве второго показателя берется не учитываемое потребление, а общее количество произведенных отходов.

Организация по экономическому развитию и сотрудничеству (ОЭСР) провела ряд исследований, касающихся способов утилизации муниципальных отходов в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

Несовершенство существующей системы сбора данных об отходах не позволяет сделать точную оценку уровня переработки отходов из различных потоков. Наиболее достоверные данные существуют по отходам упаковки.

Рис. Уровень переработки отходов упаковки (%) в странах ЕС в 2001 г.

В целом по европейским странам объем переработанных упаковочных материалов (пластик, бумага, стекло и металл) увеличивается.

В целом, за период 1997-2001 гг. общий уровень вторичной переработки отходов упаковки в ЕС вырос с 46 % до 53 %, объем захороненных отходов снизился с 47 % до 40 %.

Некоторые страны в последние годы показывают неплохие результаты переработки и других видов отходов:

• В Швейцарии растет уровень переработки портативных элементов питания (батареек).

• В г. Линц, Австрия, налаживается производство энергопеллет из отходов пластика для использования их в качестве восстановителя в доменных печах.

Ряд исследований показал, что переработка отходов позволяет экономить в 3 – 5 раз больше энергии, чем можно получить, сжигая их.

  - Компостирование

Практически во всех европейских странах широкое распространение получили технологии компостирования биоразлагаемых/органических отходов. Всего в ЕС компостированию подвергается 1/5 всех отходов.

Наиболее высокий уровень компостирования биоразлагаемых отходов достигнут в Нидерландах, Бельгии, Австрии и Германии (более 50 %); самый низкий – в Великобритании и Ирландии (менее 5 %).

  - Сжигание или захоронение отходов с получением энергии

Иногда переработка или компостирование отходов нецелесообразны (например, по экономическим или техническим причинам). В таких случаях предпочтительным может стать сжигание отходов для производства энергии и тепла.

Обычно стоимость строительства и эксплуатации современных установок для сжигания отходов выше, чем расходы на захоронение. Одним из способов повысить конкурентоспособность сжигания может стать налог на захоронение отходов.

При планировании строительства новых установок для сжигания отходов важно убедиться, что сжигание не станет более привлекательным, чем вторичная переработка. Это может произойти, например, в случае с органическими муниципальными отходами, когда их сжигание станет более предпочтительным по сравнению с вторичной переработкой или компостированием.

Законодательство ЕС накладывает строгие ограничения на уровень вредных выбросов на мусоросжигающих заводах, поэтому технологии их строительства предполагают эффективные очистные сооружения. Несмотря на то, что строительство таких заводов обходится достаточно дорого, часто они составляют конкуренцию захоронению отходов на полигонах. Причина этому - введение высоких налогов на захоронение.

Относительно экологической безопасности таких установок опыт Швеции показывает, что, несмотря на рост в течение последних лет объемов бытовых отходов, выброс диоксинов в атмосферу с мусоросжигательных заводов составляет всего 5-6 % от всех выбросов, т.е. столько же, сколько и при ранее имевших место пожарах на свалках.

Среди стран ЕС пять – Швеция, Дания, Голландия, Бельгия, Австрия, а также Швейцария, сжигают более 30 % всех отходов для производства электроэнергии и тепла. Современные технологии сжигания позволяют использовать до 80 % энергии, содержащейся в отходах.

Сейчас в мире действуют около 1500 заводов по сжиганию отходов, из них каждый третий находится на территории ЕС.

Самый активный «сжигатель» – Германия (60 заводов ежегодно уничтожают около 16,6 млн. т, что составляет около 50 % общего объема отходов, произведенных в стране). Полученная энергия в основном служит для получения тепла, незначительная часть идет на производство электроэнергии. Франция имеет 120 заводов по сжиганию мощностью в 12 млн. т в год. По одному такому заводу в Люксембурге и Финляндии. В Дании их 34, в Норвегии  всего 4. В Швеции сгорает около 40 % всего частного мусора: 2 млн. т в год на 26 заводах. В целом же в ЕС на заводах сжигается 1/5 общего объема отходов.

  - Захоронение без получения энергии

Одной из наименее привлекательных альтернатив в обращении с отходами является их захоронение на полигонах. По данным Евростата на 2002 г., всего 4 страны в Европе – Дания, Бельгия, Голландия и Швейцария – захоранивали на полигонах менее 20 % своих отходов за счет применения других технологий переработки. В среднем же в ЕС захоранивается на полигонах около 2/3 всех отходов.

Захоронение отходов на полигонах предполагает не только потери ценных ресурсов, но также является причиной следующих проблем:

- выброс парниковых газов (в частности, метана) в атмосферу, а также проникновение опасных жидких субстанций в подземные воды, поскольку многие полигоны не оборудованы системами сбора таких субстанций;

- сокращение емкостей полигонов. По данным Евростата, в 8 странах ЕС потенциал полигонов будет исчерпан менее чем за 10 лет.

Основными инструментами сокращения объемов захораниваемых биоразлагаемых муниципальных отходов являются:

- соответствующие законодательные акты;

- добровольные соглашения и стимулы;

- запреты на захоронение несортированных муниципальных отходов;

- запрет на захоронение биоразлагаемых муниципальных отходов;

- введение специальных критериев для оценки качества сортировки отходов, вывозимых на полигоны.

Уникальный инструмент предлагает Великобритания: торговля разрешениями на захоронение биоразлагаемых муниципальных отходов.

  - Сжигание без получения энергии

Наименее привлекательный способ обращения с отходами. В настоящее время используется все меньше; предпочтение отдается сжиганию с получением электроэнергии и тепла.

Рис. Сравнительная характеристика методов обращения с отходами 
в развитых странах мира и в России

К установкам по сжиганию отходов без получения энергии и тепла применяются те же требования к их безопасности, что и к когенерационным установкам, в соответствии с положениями Директивы по сжиганию отходов.

## Примеры европейского опыта обращения с отходами

В Дании ежегодно производится почти 13 млн. т отходов; по прогнозам, в будущем их количество будет расти.

Общая система управления отходами страны включает организацию сбора и удаления промышленных отходов, отходов упаковки и отходов домохозяйств, включая вредные отходы.

Ответственность за управление отходами в целом по стране возложена на Датское агентство по охране окружающей среды, в то время как местные власти (муниципалитеты) решают вопросы практической реализации установок государственной стратегии.

Все полигоны и большинство мусоросжигательных заводов принадлежат государству или местным органам власти.

Большая часть мощностей для вторичной переработки находятся в частной собственности, за исключением заводов по компостированию, которые, в основном, принадлежат государству, а также нескольких заводов по получению биогаза.

Перспективные установки в сфере управления отходами определяются Правительством Дании в специальном плане (т.н. план «Отходы 21»). В документе определяются следующие цели по управлению отходами:

- 33 % всех отходов должно быть вторично переработано;

- 60 % - сожжено;

- 7 % - захоронено на полигонах.

Одна из основных задач – снизить потребление первичных ресурсов. Для этого предполагается реализация более активных действий по стимулированию сортировки отходов (в частности, это касается стекла, бумаги, пластика и органики).

По отдельным типам отходов план определяет следующие цели и задачи:

- Бытовые отходы: 20 % должны быть подвергнуты переработке,     80 % - сжиганию; захоронение бытовых отходов должно быть прекращено.

- Крупногабаритные отходы: 25 % должны быть вторично переработаны, 50 % - сожжены, 25 % - захоронены на полигонах.

- Отходы приусадебных хозяйств и садово-парковые отходы: 95 % должны быть подвергнуты вторичной переработке (индивидуальное и централизованное компостирование), 5 % - направлены на сжигание; захоронение таких отходов будет запрещено.

Инструменты, используемые в датской системе управления отходами, включают: налоги на отходы и упаковку, пластиковые пакеты, одноразовую столовую посуду и никель-кадмиевые батареи; требование обязательной сортировки отходов, запрет на захоронение биоразлагаемых отходов, систему внесения залога за возвратную тару/упаковку. Кроме того, государство субсидирует проекты, предполагающие использование т.н. «чистых» технологий либо направленные на сокращение образования отходов.

Ситуация с отходами в Швеции характеризуется достаточно низкими темпами роста отходов и высоким уровнем их переработки. Ежегодно в Швеции производится около 4,2 метрических тонн отходов. За период с 1993 г. по 1998 г. количество промышленных отходов выросло на 4,6 %; с 1997 г. по 2000 г. муниципальных отходов не стало больше, тогда как ВВП в среднем рос на 3,9 % ежегодно. С 1993 г. по 1998 г. уровень переработки промышленных отходов вырос с 40 % до 43 %, а вторичная переработка муниципальных отходов с 1994 г. по 2000 г. увеличилась с 19 % до 39 %. При этом, несколько снизилось применение сжигания как способа утилизации – 39 % в 2000 г. против 41 % в 1994 г.

В 2001 г. в Швеции были достигнуты следующие показатели переработки и утилизации отходов:

- вторичная переработка - 31 %;

- биохимическая водоочистка - 9 %;

- сжигание с получением энергии – 40 % (общее количество произведенной электроэнергии составило 350000 МВт, тепла - 7500000 МВт);

- захоронение на полигонах - 20 %.

Большей частью инфраструктуры для утилизации отходов владеют муниципалитеты. Основная доля полигонов (200 по стране) находится в государственной собственности. Из 26 мусоросжигательных заводов  только один – частный. Также в Швеции имеется 25 государственных и один частный завод по компостированию. В настоящее время растет доля энергетических компаний в секторе сжигания отходов. Частные инвестиции направляются, как правило, в систему сбора и вторичной переработки.

Министерство окружающей среды Швеции является ответственным за систему управления отходами в стране. Контроль над вопросами обращения с отходами осуществляет также Шведское природоохранное агентство. Разработкой региональной политики в сфере обращения с отходами занимаются управления по вопросам окружающей среды в составе администраций 21 административного округа. Управление отходами в муниципалитетах осуществляется муниципальными властями. Они несут ответственность за переработку и утилизацию отходов домашних хозяйств; кроме того, местные производители отвечают за переработку отдельных фракций в рамках т.н. «расширенной ответственности производителей».

Национальная политика в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами определяет следующие цели:

- сокращение площадей полигонов на 50 % (по сравнению с 1994 г.);

- уменьшение использования опасных веществ и материалов в производстве;

- выход на следующие значения уровня вторичной переработки:

- алюминий, сталь, стекло, дерево – 70 %;

- полиэтилен (упаковка для напитков) – 90 %;

- алюминий (упаковка для напитков) – 90 %;

- пластик – 70 %;

- бумага – 70 %;

- картон – 65 %;

- газеты – 75 %.

Для достижения поставленных целей применяются следующие инструменты:

- Расширенная ответственность производителя: производители несут ответственность за переработку отходов, возникших в результате производства и использования их продукции (в т.ч., упаковки). Обычно расходы на такую вторичную переработку включаются в стоимость товара. Ответственность за доставку отходов к централизованным пунктам сбора, как правило, возложена на потребителей.

- Обязательная сортировка отходов.

- Налог на захоронение отходов.

- Запрет на захоронение биоразлагаемых и горючих отходов.

- Установление для домашних хозяйств «плавающей» ставки муниципального сбора за обращение с отходами в зависимости от объема, веса или частоты вывоза отходов.

Существующая система обращения с отходами в Швеции обнаружила ряд недостатков. Так, перенесение ответственности за переработку и утилизацию отходов на производителей привела к тому, что потребитель должен производить очень тщательную сортировку отходов (более 7 фракций) и самостоятельно транспортировать отходы к местам сбора. Отсутствие хорошей координации между муниципалитетами и производителями не позволяет четко разграничить ответственность за сбор, сортировку и переработку муниципальных отходов.

В стране также отсутствует система государственного планирования мощностей по переработке отходов (в частности, мусоросжигательных заводов). Не создано соответствующих экономических стимулов для развития вторичной переработки на государственном уровне (высокие налоги на захоронение и сжигание отходов, поощрение внедрения «чистых» технологий и т.д.).

По  данным  Федерального  статистического управления Германии, в 2003 г. на полигонах было захоронено около 53,9 млн. т неопасных отходов, что на 10 % меньше, чем в 2002 г. (60,2 млн. т соответственно), и на 18 % меньше, чем в 1997 г. (65,7 млн. т). Большую часть этого количества составляли строительные отходы (43 %), отходы от сжигания различных фракций (20%) и муниципальные отходы (18 %).

Также в 2003 г. было сожжено около 20,6 млн. т неопасных отходов, на 4 % больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 1997 г. объемы сжигаемых отходов выросли на 63 %. Чуть более половины (51 %) этого количества составляли муниципальные отходы, а также отходы с очистных станций (иловые осадки) (20 %), а также отходы деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности (17 %).

В Германии практикуется сортировка отходов на местах; вывоз отходов производится по графику (свой день для каждого вида отходов) непосредственно от мест образования (домашние хозяйства, офисы и т.д.), за исключением стекла, картона и бумаги.

Для них существуют централизованные места сбора. В 2001 г. жители Германии рассортировали 5 467 079 тонн отходов – около 76,6 кг на каждого жителя. Всего сортировкой отходов дома занимается 94 % населения. Одним из инструментов контроля над разделением отходов является специальная служба – «мусорные детективы», которая занимается отслеживанием тех, кто устраивает несанкционированные свалки, и контролирует состав мусора, идущий на полигоны, чтобы не допустить его загрязнения опасными отходами.

В Германии сформировались рынки следующих видов вторичного сырья: бумага, пластик, дерево, металлы, металлическая упаковка для напитков, текстиль, электронное и электротехническое оборудование.

Примеры действий по сокращению отходов

В 1990 г. в Германии была создана специальная компания в форме акционерного общества Duales System Deutschland AG (DSD). Основной задачей компании является повышение уровня переработки отходов упаковки, образующихся в домашних хозяйствах, и снижение за счет этого объемов отходов, вывозимых на полигоны. DSD занимается организацией сбора, сортировки и переработки отходов упаковки. Непосредственные операции по сбору, сортировке и переработке осуществляют 537 субподрядных организаций. Финансирование их деятельности осуществляется за счет лицензионных сборов, выплачиваемых производителями товаров и рассчитанных исходя из веса/объема упаковочных материалов, используемых для этих товаров. Эти производители имеют право помечать свои товары знаком «Зеленая точка».

Основным стимулом к созданию системы переработки отходов упаковки стало специальное постановление об упаковочных материалах, которое возлагает на производителей и импортеров ответственность за сбор и переработку отходов упаковки от поставляемых ими товаров. Компании могут выполнять эти обязательства самостоятельно, а могут передать их DSD. В последнем случае компания выплачивает DSD лицензионный сбор, рассчитываемый исходя из веса и объема упаковочных материалов. Такой сбор является одним из стимулов к уменьшению использования упаковки.

Кроме снижения количества используемых упаковочных материалов, другим результатом введения лицензионного сбора стали попытки компаний разработать новые способы упаковки своих товаров.

DSD занимается только отходами упаковки, образующимися в торговом секторе. Однако постановление об упаковочных материалах также регулирует и обращение с транспортной упаковкой. Для обращения с такими видами упаковочных материалов создаются отдельные компании.

Общее количество товарной и транспортной упаковки, собранной DSD и другими подобными компаниями в 1999 г., составило около 14,6 млн. т; около 80 % этого количества было вторично переработано.

Операционные расходы на функционирование DSD достаточно высоки. Практически, вся стоимость переработки отходов перенесена на потребителя за счет повышения цены на товары.

Продукты вторичной переработки поступают в открытую продажу. Их цена соотносима с ценами на первичные ресурсы благодаря тому, что деятельность компаний-переработчиков субсидируется DSD.

В целом, данная система доказала свою эффективность, несмотря на высокие расходы на ее функционирование.

В 1999 г. Департамент торговли и промышленности и Департамент окружающей среды, транспорта и региональной политики Великобритании начали совместное финансирование программы по минимизации отходов “Envirowise”. В рамках программы по стране начали создаваться местные и региональные клубы по минимизации отходов. За первый год работы программы в стране было создано 50 таких клубов, в которые вступили 550 компаний. На сегодняшний день количество клубов превысило 100.

Общий объем производимых британскими компаниями отходов оценивается в 75 млн. т в год. В течение года программа помогла английским компаниям сэкономить 200 млн. евро только за счет снижения потребления первичного сырья и сокращения производства отходов.

Основным методом программы является внедрение более совершенных методов управления в компаниях.

В 2000 г. были собраны следующие результаты работы программы:

- снижение потребления первичного сырья – более чем на 240 тыс.т/год;

- снижение объема отходов, размещенных на полигонах, – более чем на 1.1 млн.т/год;

- снижение водопотребления и количества сточных вод – более чем на 46 млн.м3/год.

Программа позволила компаниям сэкономить около 200 млн. евро, причем 30 млн. – только за счет функционирования специальной консультационной телефонной линии, по которой компании могут получать советы и инструкции, как они могут снизить количество отходов.

В целом, Австрия характеризуется относительно стабильным ежегодным объемом образующихся отходов – около 49 млн. т в год, включая 20 млн. т вынутого грунта. Данные об увеличении количества того или иного вида отходов, включаемые в ежегодные оценки, не означают реального увеличения общего объема. Это происходит из-за ужесточения экологических норм, отраженных в австрийском стандарте ONORM S 2100, принятом в 1997 г. В соответствии с этим стандартом под определение «отходы» подпадает большее количество веществ, материалов и продуктов, чем на самом деле перерабатывается вторично или утилизируется.

В стране действуют около 1 900 различных предприятий по переработке и утилизации отходов. Из них только 160 перерабатывают отходы непосредственно в компаниях, которые эти отходы производят.

Основным органом, определяющим государственную политику в сфере обращения с отходами в Австрии, является Федеральное министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей среды и управления водными ресурсами. В этой работе принимает участие Федеральное министерство экономических отношений и труда.

В стране регулярно разрабатываются планы по управлению отходами (Waste Management Plans), причем такие планы существуют не только на федеральном, но и на региональном уровнях, для каждой административной области (т.н. «Land»).

Основные инструменты, которые используются в системе управления отходами в соответствии с вышеуказанными документами:

- законодательные и организационные меры, а также разработка необходимой экспертной документации:

- информирование населения и информационные кампании, а также консультации и обучение;

- показательные акции местных властей;

- международное сотрудничество (в частности, с ЕС);

- рыночные инструменты и финансовые стимулы;

- добровольные соглашения.

## 6. Модель управления отходами

Целевые показатели развития системы обращения с отходами включают конкретные измеряемые показатели по основным этапам обращения с отходами, которые должны быть достигнуты к плановому сроку.

Основными целевыми показателями развития являются:

- обеспеченность поставщиков отходов системой сбора и удаления отходов;

- доля отходов, подвергаемых безопасному захоронению на полигонах современного типа;

- доля отходов, направляемых на переработку;

- количество выведенных из эксплуатации полигонов, не отвечающих требованиям экологической безопасности;

- количество запроектированных и введенных в эксплуатацию объектов технической базы обращения с отходами.

Совершенствование нормативной правовой базы обращения с отходами

В качестве основы для разработки политики управления отходами в Нижегородской области принят европейский опыт. Выбор европейского опыта обусловлен следующими причинами:

- ориентиром развития российского законодательства является европейское законодательство;

- европейская система управления отходами доказала свою эффективность и применимость для реализации в странах с различными «стартовыми» условиями;

- разработана методологическая база реализации принятых в Европе принципов управления отходами.

При разработке концепции применялись следующие методы:

-анализ зарубежных и отечественных литературных источников и нормативно-правовых документов по управлению отходами;

-анализ материальных потоков;

Рис. Структура разрабатываемых документов в обращение с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области на  2008 – 2014 гг.

- анализ существующей системы управления отходами на основе информации, предоставленной природоохранными органами и организациями, осуществляющими деятельность по сбору, транспортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов, администрациями и специально уполномоченными органами муниципальных районов;

- затратно-прибыльный анализ возможных объектов подготовки отходов к размещению и объектов размещения отходов;

- бенчмаркинг;

- анализ и учет экспертного мнения.

С точки зрения структурного оформления политики обращения с отходами в Нижегородской области разработано 2 документа: «Концепция областной целевой программы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» и «Областная целевая программа обращения с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области на 2009 – 2014 годы».

## Принципы построения системы обращения с отходами

Российское законодательство, в т.ч. природоохранное, в настоящее время гармонизируется в соответствии с концепцией устойчивого развития (эту гармонизацию диктуют подписанные международные конвенции, кроме того, гармонизация законодательства необходима и для вступления РФ в ВТО).

Поскольку Концепция и Программа обращения с отходами разработаны на 5 лет, учет современных тенденций по обращению с отходами позволит добиться максимальной эколого-экономической эффективности и сохранить актуальность разработанных документов в течение всего периода действия. Следовательно, система управления отходами также должна строиться на принципах устойчивого развития. Таким образом, за основу при разработке концепции управления отходами в Нижегородской области была принята европейская концепция управления отходами.

Однако реализация принципов, заложенных в европейскую концепцию управления отходами, лимитируется уровнем компетенции региональных властей. Так, если рассматривать иерархию управления отходами, то опции предотвращение и снижение количества образующихся отходов (из иерархии обращения с отходами), ответственность производителя, принцип предосторожности требуют федерального регулирования. Другие опции и принципы имеют отражение в российском законодательстве, поэтому на муниципальном уровне ими следует руководствоваться при установлении целей управления отходами, принятии технических решений и разработке инструментов, стимулирующих эффективное обращение с отходами.

Таким образом, принимая во внимание современные тенденции в области обращения с отходами и уровень компетенции региональной власти, можно заключить, что концепция управления отходами Нижегородской области должна включать следующие принципы управления отходами:

- иерархия приоритетности обращения с отходами (имеет отражение в   Российском законодательстве);

-  повторное использование: рециклинг;

- использование материального потенциала отходов: использование вторичных материалов в качестве сырья;

- использование энергетического потенциала отходов: получение энергии из отходов;

- утилизация (безопасное размещение отходов, которые уже не могут быть вовлечены в иные опции иерархии отходов, в окружающей среде);

- принцип «загрязнитель платит» (имеет отражение в Российском законодательстве);

- принцип близости (в Российском законодательстве продекларирован близкий по значению принцип «эколого-экономической эффективности»).

Данные принципы следует дополнить направлениями реализации принципов в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также Директив ЕС.

- Выбор технологий не должен противоречить принципам эколого-экономической эффективности (или принципам использования наилучших возможных технологий). Наилучшие возможные технологии (Best Available Technologies) – это технологии, присутствующие на рынке, с наилучшими технико-экономическими и экологическими показателями (срок окупаемости не более 1.5-2 лет).

- Технологии по обращению с отходами должны применяться комплексно (с учетом местных условий) для обеспечения максимального эколого-экономического эффекта.

- На всех этапах обращения с отходами должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ.

- Внедрение технологий обращения с отходами должно подкрепляться комплексом административных, экономических и экологических инструментов.

- Максимальное вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений по управлению отходами.

- Максимальное использование социальных инструментов для информирования и вовлечения населения и иных поставщиков отходов в деятельность по экологически безопасному обращению с отходами.

- Построение прозрачной иерархической структуры управления системой санитарной очистки. Обеспечение эффективной координации усилий между участниками системы обращения с отходами с целью принятия грамотных управленческих решений.

- Увеличение доли участия частного капитала в системе обращения с отходами.

- Внедрение эффективной системы мониторинга и контроля за обращением с отходами.

- Обновление и регулирование существующей системы нормативно-правовых актов, направленных на создание новых систем обращения с отходами и поддержки принципов платности любой деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды.

На основании данных принципов и направлений их реализации, с учетом анализа существующей ситуации в области обращения с отходами и принятой модели развития, установлены цели и задачи развития данного направления, в соответствии с которыми разработаны технические мероприятия и инструменты по их реализации.

С учетом принятых концептуальных подходов построения системы  обращения с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области и принятой модели развития можно сформулировать основные принципы построения технологической схемы обращения с отходами:

1. Максимальное использование  ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает построение системы обращения с отходами, направленной на извлечение максимального количества вторичного сырья за счет внедрения раздельного сбора, механобиологической переработки и энергетической утилизации отходов перед окончательным захоронением.

2. Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов может быть достигнута за счет отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

3. Снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение, за счет: извлечения токсичных отходов на стадии сбора. Основным требованием к захоронению отходов должен стать принцип исключения захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом.

4. Укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение общего числа объектов с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на стадии утилизации отходов. Данный принцип подразумевает переход к двухэтапной системе вывоза отходов и внедрению межмуниципальных объектов по переработке и обезвреживанию отходов.

5. Внедрение современных технологий переработки отходов потребует значительных инвестиций. С целью снижения нагрузки на бюджеты различных уровней развитие системы обращения с отходами должно быть основано на максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с отходами. При этом инвестиции в развитие объектов санитарной очистки со стороны бюджета субъекта федерации и муниципальных образований должны вкладываться в решение проблем обращения с «коммерчески невыгодными» видами и поставщиками отходов.

Рис. Схема движения отходов при построении системы обращения с отходами

## Функциональная модель обращения с отходами

Структура системы обращения с отходами включает следующие блоки:

- объекты сбора и временного хранения отходов;

- пункты приема и заготовки вторичного сырья;

- объекты транспортировки отходов;

- объекты сбора и переработки отходов и отдельных фракций;

- объекты утилизации отходов.

Центральным процессом построения схемы является раздельный сбор отходов источниками образования отходов. Странам ЕС потребовалось более 15 лет для перехода от сбора «в одно ведро» к раздельному сбору. С учетом уровня развития области и наличия населенных пунктов с низким уровнем информированности и вовлеченности в решение проблем обращения с отходами потребуется поэтапное внедрение раздельного сбора в различных населенных пунктах.

С точки зрения технических решений развития объектов переработки и утилизации отходов модель развития отрасли предусматривает переход маленьких, эколого-экономически неэффективных объектов переработки к более крупным, что позволит:

- избежать распыления средств на строительство и последующую эксплуатацию  большого числа мелких объектов (при укрупнении объектов переработки значительно снижаются удельные капитальные и эксплуатационные затраты);

- повысить экологическую безопасность переработки отходов за счет создания  современных объектов, отвечающих требованиям санитарной и экологической безопасности;

- повысить эффективность использования территорий, отведенных под строительство объектов переработки отходов: за счет организации высотного складирования и повторного (цикличного) использования площадок при захоронении, возможности создания единой инфраструктуры (бытового корпуса, подъездных дорог, гаража, водоочистных сооружений и т.п.).

Создание передовых мощностей по переработке отходов за счет средств бюджетов различных уровней является невозможным за короткие сроки. В соответствии с принятой в РФ концепцией развития ЖКХ, основой развития отрасли должно стать максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение функционирования отрасли за счет рыночных механизмов.

7. Организация перспективной системы обращения с твердыми бытовыми и приравненными к ним отходами

Система сбора и переработки отходов должна опираться на принцип максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. Для достижения этого важны следующие приоритеты:

- минимизация загрязнения окружающей среды от несанкционированных свалок;

- создание новых полигонных мощностей высокого технического уровня и использование имеющегося объема полигонов;

- постепенная подготовка населения к раздельному сбору отходов;

- максимальное использование ценных вторичных ресурсов;

- прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, а также иных управленческих решений;

- улучшение качества жизни населения Нижегородской области.

Для этого необходимо обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и предприятий инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места переработки и утилизации.

Информирование и просвещение общественности в области обращения с отходами (от детских дошкольных учреждений до ВУЗов) является неотъемлемой составной частью работы современной системы обращения с ТБО.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассмотреть следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) переработка ТБО;

4) захоронение неутилизируемых фракций.

Организация системы сбора ТБО

Варианты модернизации технологии сбора ТБО

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией  служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Основными вариантами реализации сбора отходов являются:

-сбор в контейнеры малой емкости (до 3 м3);

-сбор отходов с использованием мусоропроводов;

-сбор с использованием сменяемых контейнеров с подпрессовкой/без подпрессовки в заглубленном или наземном исполнении;

-индивидуальная система сбора с использованием мешков.

Современный и надежный контейнерный парк, позволяющий собирать ТБО, является, наряду с мусороуборочной техникой, основой для эффективного сбора и транспортировки ТБО к местам их дальнейшей обработки (перегрузки, сортировки, утилизации).

В районах многоквартирных домов будут устанавливаться новые опорожняемые контейнеры для остаточных отходов. Щели между крышкой и корпусом контейнера и прочие меры предосторожности предупреждают бесконтрольное обращение с отходами и создают приятную внешнюю картину места сбора мусора.

Имеющиеся ныне контейнеры будут постепенно заменены современными контейнерами емкостью 1.1 м3, которые опорожняются с помощью погрузчиков.

Число контейнеров должно определяться исходя из сложившейся ситуации и экономической целесообразности.

В качестве альтернативы в зависимости от местных условий на центральных местах сбора отходов можно установить контейнеры объемом 2.5 или 5 м3, которые также влияют на оптимизацию планирования рейсов и дополнительное облегчение дорожного движения.

Около домов частного сектора постепенно будут установлены баки от 120 до 240 л, которые также могут быть  использованы для селективного  сбора ТБО. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома и выставляться их владельцами в день вывоза ТБО.

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Достоинства данной схемы:

- возможность использования при внедрении раздельного сбора;

- удобство использования для отходообразователей (есть возможность разместить отходы на площадке в любое время);

- достаточно низкие удельные затраты на транспортировку (маршрут может быть легко оптимизирован).

Схема с использованием  контейнерных площадок, рассчитанных на сбор отходов от большого числа поставщиков, подходит для сбора отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда. Использование данной схемы в сельской местности нецелесообразно, так как проблематично организовать регулярный вывоз отходов.

Внедряемая система сбора твердых бытовых отходов

В крупных населенных пунктах для сбора отходов должны использоваться стандартные контейнеры небольшого объема. Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1.1 м3. Контейнеры могут быть в оцинкованном или пластиковом исполнении.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1.5 х 1.5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с ёмкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1.1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах  применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Организация системы вывоза ТБО

Варианты модернизации системы вывоза ТБО

В условиях укрупнения объектов переработки отходов возможна реализация двух вариантов вывоза:

- Прямой вывоз собирающими мусоровозами;

- Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции.

Прямой вывоз отходов  собирающими  мусоровозами (с объемом кузова 12-18 м3) применим только в том случае, если расстояние до объекта захоронения не более 15-17 км, в противном случае их использование становится экономически нецелесообразным.

Подбор транспорта для вывоза отходов во многом определяется принятой системой сбора. Кроме того, при подборе оборудования следует учитывать:

- максимально разрешенные нагрузки на дорожное полотно;

- возможность подъезда и разворота техники (ширина улиц, наличие разворотных площадок, мостов, тоннелей, арок и т.п.);

- количество и качество образующихся отходов.

Вывоз  отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами. По способу погрузки ТБО из контейнера собирающие мусоровозы делятся на две группы: (1) мусоровозы задней загрузки; (2) мусоровозы боковой загрузки. Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для сбора ТБО с помощью «евроконтейнеров» или контейнеров типа ГМТ (60-240 л) оптимальным является использование мусоровозов с задней загрузкой, например, типа «ротопресс» или «вариопресс».

Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 1.5-2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2.5-3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1.5-1.8 м от земли, а не на 2.5-4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции применяется при дальности вывоза более 17-25 км.

Доставка отходов на мусороперегрузочные станции осуществляется малыми собирающими мусоровозами. Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции осуществляется мусоровозами со съемными контейнерами 20-30 м3 в уплотненном состоянии.

Мусороперегрузочные станции

При принятой концепции развития системы обращения с отходами, направленной на централизацию объектов переработки отходов, следует ожидать увеличение плеча вывоза отходов. Эффективный радиус вывоза по одноэтапной схеме составляет 15-23 км. В том случае, если плечо вывоза выше указанной величины, требуется организация двухэтапной системы вывоза.

Устройство мусороперегрузочных станций позволяет:

- снизить временные затраты на сбор и вывоз отходов;

- снизить эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов;

- укрупнить объекты переработки;

- накапливать транспортные партии вторичного сырья и компостных фракций на мусороперегрузочной станции;

- производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование).

Все указанные преимущества в конечном итоге приводят к снижению затрат на сбор и вывоз отходов.

Общей частью различных вариантов схем одноуровневых МПС является следующий технологический процесс:

а) собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную площадку приемного отделения МПС;

б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор крупногабаритных отходов и металлолома;

в) автопогрузчиком ТБО сгружаются на заглубленную часть наклонного приемного пластинчатого конвейера;

г) с наклонного приемного конвейера ТБО сбрасываются либо:

- в транспортный большегрузный (до 25 т) мусоровоз через накопительную воронку путем дозированной подачи ТБО приемным конвейером (вариант 1);

- в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер,  объемом до 30 м3  каждый, со стационарным компактором и последующей погрузкой пресс-контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное механизмом «мультилифт», тросовым или цепным устройством (вариант 2). Наполнение пресс-контейнера или буферного накопительного бункера регулируется реверсивным конвейером на торце приемного конвейера. Реализация схемы МПС по варианту 2 рекомендуется при невысокой производительности станции и небольшом (порядка 5-10 км) расстоянии до полигона;

– в стационарный пакетирующий пресс для ТБО с автоматической обвязкой 4-5 рядами проволоки и последующей погрузкой сформированных тюков плотностью до 1 т/м3 с помощью погрузчика с боковым захватом на большегрузное транспортное средство (вариант 3).

Станции большой мощности отличаются наличием зоны для временного накопления отходов (для аккумуляции отходов в часы пик, в случае поломки и при плановом ремонте оборудования). Техника, направляемая на станцию, проходит участок контроля, где машина взвешивается, подвергается радиационному и визуальному контролю. Далее отходы направляются на площадку разгрузки.

Внедряемая система вывоза твердых бытовых отходов

Для Нижегородской области оптимальной является организация смешанной системы вывоза, при которой мусороперегрузочные станции устанавливаются там, где это экономически целесообразно, а часть отходов вывозится напрямую.

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой, так как они позволяют обслуживать евроконтейнеры для сбора отходов и обладают очевидными преимуществами по сравнению с мусоровозами с боковой загрузкой.

Анализ основных технико-экономических характеристик мусоровозов показал, что, несмотря на высокую стоимость, мусоровозы ROTOPRESS наиболее приемлемы для Нижегородской области.

Стоимость мусороперегрузочных станций (МПС) будет зависеть от варианта исполнения. Для Нижегородской области оптимально использование МПС средней мощности с использованием транспортных мусоровозов с подпрессовкой (типа МКТ-150, стоимость 2.9 млн. руб.).

Варианты организации сортировки ТБО

На первом  этапе отделяется крупногабаритный металлолом и древесные фракции. Далее отходы поступают на конвейерную сортировочную линию.

Затем отходы в открытом решете разделяются на две фракции (крупные и мелкие).

Просеянная мелкая фракция, компоненты которой имеют размер < 40 мм, очищается от содержащихся в ней металлов с помощью надленточного магнитного сепаратора. Магнит устанавливается по направлению движения ленты на месте сброса конвейера, что позволяет извлечь все железомагнитные элементы из потока отходов. После этого поток материала поступает на полигон и используется в рамках рекультивационных мер.

Площадь цеха составляет примерно 3500 м2. За вычетом подъездных площадок для приезжающих грузовиков, сортировочного экскаватора и машинной техники, остается достаточная площадь для складирования.

В здании комплекса размещается администрация полигона.

Как видно из конвейерной схемы сортировочной установки, предварительная обработка отходов в решете разделяет их для ручной сортировки, дополнительно к предшествующей классировке, на две фракции (100-250 мм и > 250 мм). Фракции размером > 250 мм для ручной сортировки перемещаются на контрольные площадки ленточным конвейером. По обе стороны сортировочного конвейера расположены шахтные секции для сброса отходов. Между ними находится рабочее место для рабочих-сортировщиков, которые должны извлекать вторичное сырье. Число рабочих-сортировщиков зависит от содержания вторсырья и качества ТБО.

Отбираются такие ценные материалы, как бумага, картон, пленки, бутылки, коробки для напитков, твердые синтетические материалы, стекло. Отсортированное вторсырье сбрасывается в шахты, после чего оно попадает в бункер, находящийся под контрольной площадкой. Когда бункер заполнен, вторсырье конвейером направляется в центральный пакетирующий пресс.

Здесь ценные вещества прессуются в пакеты и направляются в склад пакетов, где они будут находиться до следующего этапа их обработки.

Транспортировка подлежащего переработке материала или продукции осуществляется при обеспечении непрерывного потока материала. При механической подготовке смешанных отходов происходит выход пыльного отработанного воздуха. Он вытягивается у источника и выводится на промышленный фильтр, встроенный на этой линии. Пыль добавляется к остаткам, направляемым на полигон.

Варианты переработки твердых бытовых отходов

В качестве основных вариантов промышленной переработки твердых бытовых отходов могут быть рассмотрены:

- технология механобиологической переработки;

- технология энергетической утилизации;

- технология компостирования.

Механобиологическая переработка твердых бытовых отходов

Варианты механобиологической переработки отходов:

- Процесс предназначен для стабилизации отходов перед дальнейшим захоронением на полигонах. Технология разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально полное разложение органических веществ и отделение горючих компонентов. Дополненная процессом перколяции, данная технология позволяет на ограниченном пространстве с низкими эмиссиями сократить время стабилизации отходов на полигоне захоронения. Кроме того, технология позволяет получать компост. Преимущества технологии: увеличение срока эксплуатации полигона захоронения, сокращение массы захораниваемых отходов, снижение затрат на захоронение, стабилизация отходов, производство компоста.

- Процесс нацелен на оптимальное использование энергетического потенциала отходов. Технология разработана таким образом, чтобы снизить объемы захораниваемых отходов и максимально их гомогенизировать. Фракция с высокой теплотворной способностью может быть использована как вторичное твердое топливо для промышленности или сожжена в энергетических установках. Преимущества: сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение, снижение затрат на захоронение, увеличение производительности, получение однородного топлива для энергетических установок.

- Процесс ориентирован на максимальное сокращение объемов захораниваемых отходов. Оба основных выходящих потока (высокоэнергетическая и аэробно-стабилизированная фракции) после дополнительной подготовки (сушки, измельчения и т.п.) могут быть переработаны путем пиролиза, газификации, сжигания в цементных печах и т.п.

Механическая подготовка твердых бытовых отходов

После удаления негабаритных компонентов отходы измельчаются и перемешиваются при помощи специального оборудования.

Далее отходы при помощи барабанного грохота делятся на два потока, при этом размер отверстий сита подбирается в зависимости от состава отходов. Отсев представляет собой богатую органическими компонентами мелкую фракцию. Крупная фракция – сухие компоненты, обладающие высоким энергетическим потенциалом. Обе фракции проходят магнитный сепаратор для отделения черных металлов. Далее мелкая фракция поступает на биологическую переработку (перколяцию), а крупная (картон, бумага, текстиль и т.п.), в зависимости от принятой модели, направляется на захоронение или энергетическую утилизацию как твердое вторичное топливо напрямую или после дополнительной обработки. Если отсев представляет собой слаборазлагаемую или сухую органическую фракцию, для которой перколяция неэффективна, он может измельчаться или напрямую подаваться на дальнейшую переработку. Это позволяет отправить промышленные и некоторые другие отходы сразу на прессование. Механическая обработка применяется для смеси отходов.

Биологическая переработка мелкой фракции (перколяция)

Перколяция (аэробный гидролиз) является центральным процессом механобиологической переработки отходов и лимитирует общую производительность технологии. Перколятор – горизонтальный цилиндрический реактор непрерывного действия с гидравлически вращающимся центральным стержнем со скребками, расположенными над решеткой. Материал находится в перколяторе около двух дней при температуре 40-45 градусов. В реактор подается воздух и подогретая вода, все механически перемешивается, действие воды и микроорганизмов способствует переходу органических веществ в жидкую фазу.

Рис. Механобиологическая переработка отходов.

Обогащенная органическими веществами жидкая фаза выходит из перколятора через отверстия в сите. Отмытая твердая фракция через шнековый питатель подается на шнековый пресс для обезвоживания.

Водооборот. Обезвоживание твердой фракции. Твердая фракция выходит из перколятора насыщенной влагой и обезвоживается в шнековом прессе до содержания твердого вещества 55-60 %. Отжатая вода возвращается в цикл, твердая фракция поступает на дальнейшую переработку.

Удаление минералов и волокон. Технологическая вода из перколятора и шнекового пресса очень насыщена органическими и взвешенными веществами, а также волокнами. Тяжелые инертные материалы (песок, стекло, камни и т.п.) удаляются из технологической воды путем седиметации (осаждения).

Волокнистые частицы всплывают и могут быть отделены, однако в них могут содержаться органические растворимые вещества, поэтому они возвращаются на перколяцию. Для отделения и возврата тонких волокнистых частиц используется сито. После отделения волокон и взвешенных частиц технологическая вода через питатель поступает на анаэробное сбраживание.

Анаэробное сбраживание. Технологическая вода перекачивается в сбраживатель, в котором под воздействием анаэробных метаногенных микроорганизмов органические вещества разлагаются до биогаза. Образующийся биогаз состоит в основном из метана, углекислого газа и незначительного количества сероводорода.

Сбраживатель представляет собой автономный горизонтальный цилиндрический резервуар. Время пребывания технологической воды в реакторе достаточно для разложения органических веществ благодаря быстрому протеканию процесса. Технологическая вода поступает в реактор через впускные отверстия таким образом, что образуется взвешенный слой. Микроорганизмы удерживаются в верхней части реактора при помощи специального слоя. Поступление хлорида железа с отходами вызывает образование серы в осадке, который выводится из цикла.

Очистка технологической воды. Накопление нитратов и солей в технологической воде замедляет процессы биологического разложения, поэтому она периодически очищается. Мелкие взвешенные вещества удаляются путем ультрафильтрации, остаток, обогащенный разлагаемыми органическими веществами, возвращается на анаэробное сбраживание. Азот практически полностью удаляется путем продувания горячим воздухом.

Деминерализация технологической воды проводится при помощи обратного осмоса, после чего она может быть возвращена в технологический цикл. Излишняя влага выводится из процесса после предварительного очищения от нитратов и может быть использована для увлажнения компоста или спущена в канализацию.

Возможно проведение процесса только за счет собственной влаги отходов и конденсата отходящих газов.

Использование биогаза. В соответствии с составом твердых бытовых отходов из каждой тонны отходов образуется 50-60 м3 высококачественного биогаза, при сжигании которого может быть получено около 140 кВт электроэнергии и 170 кВт тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергией процесса перколяции. Даже без дополнительной переработки отходов этой энергии более чем достаточно для технологических нужд: производимая энергия может использоваться для обогрева зданий, подготовки воды и сушки отходов.

Переработка твердой фракции. Твердая фракция, выходящая из перколятора, измельчается до размеров 30-50 мм и поступает на компостирование.

Твердая фракция, полученная при грохочении отходов, обладает высоким энергетическим потенциалом и может быть использована для получения энергии (как твердое вторичное топливо – RDF) или отправлена на захоронение.

Очистка газов. Сложная система очистки отходящих газов и герметичность оборудования способствует минимизации выбросов. Так, предварительная сортировка отходов, биологическая переработка и другие процессы, связанные с выделение дурнопахнущих газов проводятся при отрицательном давлении. Перколяция и очистка технологической воды проводится в герметичном оборудовании. Выделение газов от обработанных отходов минимально благодаря биологическому разложению. Технологические газы от механической обработки подаются для аэрации компостируемых отходов. Для очистки газов, выбрасываемых в атмосферу,  используются биофильтры или регенерируемые устройства термического окисления.

Основные характеристики завода механобиологической переработки. Производительность большинства заводов по механобиологической переработке твердых бытовых отходов находится в пределах между 20 000 и 100 000 т/год, некоторые заводы имеют производительность даже более 
200 000 т/год.

Время биологической переработки отходов варьирует от 7 дней до 15 недель.

### Энергетическая утилизация отходов

Механическая сортировка ТБО и их дробление позволяют:

- отобрать ценное сырье для его вторичной переработки;

- отобрать органическую фракцию ТБО для ее последующего компостирования;

- отобрать сырье, представляющее экологическую опасность при его сжигании;

- повысить теплотехнические и экологические показатели сырья, предназначенного для сжигания.

Благодаря такой подготовке низшая теплота сгорания твердого вторичного топлива (RDF) достигает 9 МДж/кг, а по содержанию золы, влаги, серы и азота характеристики RDF будут практически соответствовать аналогичным характеристикам бурого угля.

RDF может использоваться в качестве топлива для производственных целей (например, в цементных печах) и в существующих энергетических установках (ТЭС и т.п.) после проведения его сертификации. Однако для сжигания RDF больше подходят специализированные энергетические установки, так как они обеспечивают наиболее подходящие условия.

Сжигание RDF на специализированных установках

Технологическая схема завода по переработке сухой фракции ТБО после завода механобиологической переработки производительностью 80 тыс. т/год включает в себя три технологические линии с печью кипящего слоя, котлами производительностью 22-25 т/ч, газоочистным оборудованием и две турбины.

Состав технологического оборудования и систем:

- сжигательные устройства, каждое из которых состоит из котла-утилизатора и топки, оснащенной загрузочным устройством, механической колосниковой решеткой, газогорелочными устройствами, системой удаления провала, летучей золы и системой выгрузки шлака;

- стационарные трубопроводы;

- система подачи и подогрева воздуха (дутьевые вентиляторы, паровые и газовые подогреватели);

- система газоочистного оборудования, расположенная за котлом;

- система шлако- и золоудаления;

- бункеры сбора твердых остатков и хранения реагентов для газоочистки и водоподготовки;

- оборудование энергетического комплекса, включая две паровые турбины с турбогегнераторами;

- система химической водоподготовки, коррекционной обработки воды и химического контроля;

- автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП);

- система мониторинга выбросов вредных веществ из дымовой трубы.

Необходимо отметить, что выбросы диоксинов и фуранов  ниже европейских нормативов (0.1 нг/нм3) за счет:

- оптимизации горения ТБО на колосниковой решетке;

- увеличения высоты топки котла, что обеспечивает необходимое двухсекундное пребывание дымовых газов при температуре выше 850°C для разложения диоксинов на фураны, образующихся при горении ТБО;

- ввода в дымовые газы активированного угля, абсорбирующего вторично образованные диоксины.

Для обезвреживания и утилизации золошлаковых отходов возможно применение технологии, которая позволяет получать строительные материалы в виде гранулята и бетонных плит.

Все оборудование завода, технологические процессы сжигания и вспомогательные системы эксплуатируются и управляются при минимальном участии человека и его контактов с отходами с помощью АСУТП.

Технология компостирования

Технология компостирования используется для утилизации биологической фракции отходов с получением применяемого в сельском хозяйстве компоста.

Биологические отходы образуются в быту либо при уходе за парками, зелеными насаждениями, а также в хозяйственном секторе и секторе услуг (рыночные павильоны, кладбища, гастрономические предприятия, гостиницы). К биологическим отходам относятся:

- отходы зеленой биомассы и дерева, образующиеся при работе в садах и парках;

- отходы переработки растений, не предназначенных для получения продуктов питания;

- органические отходы, образующиеся при производстве и переработке продуктов питания;

- отходы обработки и переработки дерева (кора, пробки, солома).

Размеры планируемого сооружения для компостирования определяются ожидаемыми объемами отходов, здесь также следует учесть и сезонные колебания массы отходов в течение года (в период с мая по октябрь обычно поступает в 1.7 раз больше отходов).

Компостирование начинается с приема, оценки и взвешивания доставленного материала. Если отходы не подлежат компостированию, они не принимаются и отсылаются на захоронение либо для дальнейшей обработки.

Следующий этап – измельчение с использованием установки барабанного типа. После измельчения поступившие биоотходы проходят трехнедельное интенсивное упревание в туннеле. Для транспортировки материала в туннельное хранилище применяется логистический туннель. Альтернативной системой доставки является использование колесного погрузчика.

После заполнения туннеля упревания материалом ворота закрываются и включается вентиляция. Для компостирования в вентиляционный канал туннеля подводится свежий воздух из цехов через систему труб и туннельный вентилятор. Отработанный воздух поступает в вытяжную трубу и очищается в очистном устройстве со встроенным биофильтром. Все параметры процесса регистрируются и анализируются в системе управления комплексом.

По истечении первой недели интенсивного упревания в туннеле осуществляется переворачивание материала колесным погрузчиком.

Время нахождения в туннеле интенсивного упревания составляет 3 недели. По истечении этого срока материал переносится в открытое место. Перемещение материала служит его разрыхлению и выравниванию. Кроме того, при перемещении можно добавить влаги, в результате чего её содержание будет находиться под контролем. Это благоприятствует процессу вызревания и позволяет оптимизированно руководить процессом распада биогенных компонентов.

По завершении вышеизложенных процессов материал размалывается и просеивается через сито. Крупные фракции отделяются и направляются в качестве структурного материала на повторное компостирование, а мелкие частицы являются конечным продуктом компостирования.

Технология захоронения твердых бытовых отходов

Полигон захоронения ТБО – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Состав полигона

Полигон для твердых бытовых отходов в общем случае состоит из следующих частей:

– подъездная дорога, по которой осуществляется подвоз ТБО и обратное движение порожних мусоровозов;

– хозяйственная зона, предназначенная для организации эксплуатации полигона;

– участок складирования ТБО, где размещаются и захораниваются отходы; участок складирования соединяется с хозяйственной зоной временной внутриплощадочной дорогой;

– линия электроснабжения от внешних электрических сетей.

Массив отходов полигона ограничен системами инженерных сооружений: верхним окончательным покрытием и противофильтрационным экраном для управления эмиссией полигона – сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Требования к месту размещения полигона

Выбор участка для полигона ТБО осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений; последние выполняются в соответствии со СНиП. Полигоны размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением размеров санитарно-защитной зоны.

Рис. Основание полигона захоронения ТБО (г. Балахна).

Размещение полигонов не допускается:

– на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

– во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

– в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

– в рекреационных зонах;

– в местах выклинивания водоносных горизонтов;

– в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях. Перспективными для размещения полигонов являются участки, где в основании выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды залегают на глубине не менее 2 м. При этом грунты основания должны иметь коэффициент фильтрации не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут.).

Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам.

Защита основания участка складирования ТБО

При грунтах основания с коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с необходимо предусматривать следующие противофильтрационные экраны.

1) Глиняный экран однослойный толщиной не менее 0,5 м. Исходная глина ненарушенной структуры должна иметь коэффициент фильтрации не выше 0.001 м/сут. Поверх экрана укладывается защитный слой из местного грунта толщиной 0.2…0.3 м;

2) Грунтобитумный экран, обработанный органическими вяжущими веществами или отходами нефтеперерабатывающей промышленности, толщиной от 0.2 м до 0.4 м с одной стороны или двойной пропиткой битумной эмульсией  в зависимости от состава отходов и климатических условий;

3) Экран двухслойный из латекса. Экран состоит из планировочного подстилающего слоя толщиной 0.3 м, слоя латекса, промежуточного слоя из песчаного грунта высотой 0.4 м,  второго слоя латекса и защитного слоя из мелкозернистого грунта толщиной 0.5 м;

4) Экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, двухслойный. Двухслойный экран состоит из  подстилающего слоя – глинистого грунта толщиной не менее 0.2 м, двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0.2 мм. Между слоями пленки устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка толщиной 0.4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный слой (толщиной 0.5 м) песчаного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм. Допускается применение однослойных искусственных экранов без дренажа фильтрата при благоприятных гидрогеологических условиях участка складирования: уровень грунтовых вод не менее 6 м от поверхности основания рабочих карт; наличие в основании карт суглинков с коэффициентом фильтрации не более 10-3 см/с и мощностью не менее 6 м.

|  | - Отходы - Дренаж - Защитный слой - Пленка - Геологический барьер |
| --- | --- |

Рис. Структура уплотнения основания

Дренажный слой предусматривается для аварийных ситуаций и контроля выхода фильтрата.

При экономическом обосновании возможно создание искусственного противофильтрационного экрана из слоя глины с коэффициентом фильтрации 10-8- 10-7 см/с толщиной 0.3-0.4 м.

5) Экран из бентомата марки SS100. Грунт, на который укладывается материал, должен быть утрамбован с коэффициентом уплотнения не менее 0,9. В основании не должно быть корней растений, камней и других предметов, которые могут механически повредить материал. Все неровности в основании размером более 12 мм должны быть выровнены. Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно, должно быть таким, которое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта. В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, избегая механических воздействий на материал при резких остановках. Бентомат защищен слоем мелкозернистого грунта толщиной слоя 300 мм. Полотнища бентомата шириной 5 и длиной 40 м укладываются внахлест на величину не менее 150 мм. Для обеспечения дополнительной надежности между уложенными внахлест кромками засыпают гранулы бентонита в количестве 0.4 кг/погонный метр.

Дренажная система

Дренажная система предназначается для сбора и отвода фильтрата.

Одна из конструкций дренажной системы представляет собой следующее. На слой нетканого текстиля над полимерным полотном наносится материал с небольшим содержанием извести размером частиц 16…32 мм и коэффициентом фильтрации более 10-3 м/с, выполняющий роль обратного фильтра. Толщина слоя составляет не менее 50 cм.

В зоне расположения труб для отвода фильтрата толщина слоя увеличивается до 105 cм (три диаметра трубы для отвода фильтрата). Этим гарантируется достаточная защита трубы.

«Обратный фильтр» насыпается у начала и с помощью легкого оборудования распределяется по защитному полотну. Трубы прокладываются прямолинейно с упорным углом в 120°.

Для обеспечения отвода фильтрата со всей площади обратный фильтр имеет уклон более 3 % в направлении труб для сбора фильтрата. Максимальная длина стекания фильтрата с поверхностного фильтра составляет 15 м. Из этого следует, что максимальное расстояние между сборниками фильтрата составляет 30 м.

Сбор фильтрата происходит в самой низкой точке полигона с помощью PEHD труб (по российской классификации, из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR технических по ГОСТ 18599-2001).

Дренажные трубы выполняются с перфорацией (прорезями) поперек оси трубы на 2/3 периметра трубы. Площадь прорезей должна составлять минимум 5 % внешней поверхности дренажных труб. Ширина прорези составляет 12 мм, длина прорези 60 мм, что защищает их от забивания при использовании обратного фильтра с размером частиц  16…32 мм. Концы труб при прохождении труб через ограждающую насыпь не перфорируются.

В направлении течения фильтрата дренажные трубы  проходят через ограждающую насыпь полигона и защитный слой  на откосе и входят в канализационные колодцы, расположенные вне поля полигона.

Рис. Конструкция дренажной системы.

На противоположном откосе дренажные трубы выводятся по полимерному слою вверх из участка складирования для контроля и мойки. На краю откоса дренажные трубы заканчиваются. Они закрываются воздухонепроницаемым колпаком, демонтируемым для проведения технической ревизии. С помощью такой конструкции возможен проход к сборникам фильтрата с двух сторон, а также имеется возможность промывки и использования мобильной камеры.

В районе прокладки дренажных труб через ограждающую насыпь должны быть использованы контролируемые трубы (система труба-в-трубе). Опора трубы в месте прохождения через насыпь должна быть выполнена таким образом, чтобы в этом месте не возникал натек воды.

После выведения дренажных труб с участка складирования в канализационных колодцах они объединяются в общую (канализационную) трубу с отводом в сборник фильтрата.

При необходимости (по высотным условиям местности) может быть устроена насосная станция, в которую собирается фильтрат. Из насосной станции фильтрат закачивается в сборник.

Собранный канализационной системой фильтрат может быть удален с помощью насосной станции на районные очистные сооружения. Часть фильтрата с помощью насосной станции может быть подана на участок складирования для увлажнения ТБО в пожароопасный период.

Рис. Входной контроль.

Хозяйственная зона

На территории хоззоны размещаются:

- административно-бытовой корпус (АБК),

- контрольно-пропускной пункт (КПП) совместно с пунктом стационарного радиометрического контроля;

- весовая;

- гараж и площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов;

- склад горюче-смазочных материалов;

- склады для хранения энергоресурсов, строительных  материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и др.;

- объекты электроснабжения;

- мойка мусоровозов;

- противопожарные емкости;

- дезинфицирующие ванны;

- очистные сооружения мойки мусоровозов;

- канализационная насосная станция.

В здании АБК находятся социальные помещения для работников (раздевалки, туалеты, душевые), комната отдыха, столовая, комната охраны.

Территория хозяйственной зоны должна иметь твердое покрытие, освещение и въезд со стороны полигона.

На крупных полигонах, принимающих свыше 360 тыс.  куб. м/год ТБО и  рассчитанных на срок эксплуатации более 15 лет, техническое водоснабжение обеспечивается из артезианских скважин, размещаемых на территории хоззоны. Питьевая вода должна быть привозной.

На меньших полигонах,  рассчитанных на срок эксплуатации менее 15 лет, по согласованию с органами Роспотребнадзора и местными коммунальными органами техническое водоснабжение обеспечивается привозной водой.

Удаление стоков осуществляется с использованием:

- городской системы канализации (при наличии  канализационного коллектора на экономически оправданном расстоянии);

- контрольно-регулирующего пруда;

- пруда-испарителя.

Площадь пруда-испарителя определяется из расчетного стока ливневых вод с площади полигона.

Вблизи хозяйственной зоны устраивается площадка для стоянки легковых машин работников полигона.

Число машино-мест на 100 работающих в 2-х смежных сменах составляет 7…10. Это число должно корректироваться в соответствии с уровнем автомобилизации.

Территория хозяйственной зоны снабжается ливневой канализацией со сбросом стоков в общую канализационную сеть.

Канализация АБК проектируется со сбором стоков в септиках, из которых организуется вывоз на городские (районные) очистные сооружения.

Рекомендуется создание резервной системы электроснабжения на случай выхода из строя основной системы. Резервная система может быть выполнена на основе дизель - генератора с запасом топлива.

На выезде из полигона должна быть контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола  и опилками.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Сборный железобетонный  резервуар  или пруд  для  пожаротушения проектируется емкостью не менее 50 м3 и определяется местными условиями.

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется ограждение. Ограждение могут заменять: осушительная траншея глубиной более 2 м, вал высотой более 3 м. В ограде полигона у здания АБК проектируются ворота или шлагбаум.

Водоотводные (нагорные) канавы  рассчитываются  на  отвод  стока  с участков, расположенных выше полигона.

Наружное освещение по постоянной схеме предусматривается только для хозяйственной зоны, суточные карты освещаются по временной схеме.

Минимальная освещенность рабочих (суточных) карт принимается 5 лк.

Эксплуатация полигона

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.

Учет принимаемых ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО делается в  "Журнале регистрации ТБО".

Категорически запрещается вывоз на полигоны отходов, пригодных к  использованию в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных  отходов.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие  на  полигон  мусоровозы  разгружаются у рабочей карты.

Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка: на одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители.

ТБО, выгруженные из машин, складируются на рабочей карте.

Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 5…10 уплотненных слоев создается вал  с  пологим откосом  высотой  2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты "надвигают" к предыдущему (складированием по методу "надвига"). При этом методе отходы укладывают снизу вверх.

Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0.25 м (при обеспечении уплотнения в 3.5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0.15 м). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки  и  изоляции  которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТБО, уложенных в предыдущие сутки).

Рис. Укладка отходов.

Складирование ТБО методом "сталкивания" осуществляется  сверху вниз. Высота откоса должна быть не более 2.5 м. При методе "сталкивания", в отличие от метода "надвига", мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТБО.

Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозерами всех типов. Для повышения производительности  бульдозеров (на 30-40 %) необходимо применять отвалы, имеющие большую ширину и высоту.

Увлажнение ТБО летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 куб. м ТБО.

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется  грунтом.

В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию площадки полигона от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом полигона ТБО. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством,  нормами и правилами.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ширина ССЗ полигона ТБО принимается как для предприятия 2-го класса  равной 500 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией полигона и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для действующего полигона проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих полигонов должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение).

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; систему управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающую предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами Роспотребнадзора и охраны окружающей среды для контроля за состоянием грунтовых вод в зависимости от глубины их залегания проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона.

Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую не оказывает влияние фильтрат с полигона. Пробы вод из контрольных шурфов, колодцев и скважин, заложенных выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние.

Ниже полигона по течению грунтовых вод (на расстоянии 50…100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1-2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды с целью выявления влияния на нее стоков полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния,  кадмия,  хрома,  цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка и др.

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное  увеличение  концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо по согласованию с контролирующими органами расширить объем определяемых показателей,   а  в  случаях,  если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления  загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях необходимо ежеквартально производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих большую опасность.

Объем  определяемых  показателей и периодичность отбора проб обосновываются в проекте мониторинга полигонов и согласовываются с уполномоченными на это органами. Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола.

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК  на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДКр.з.  на рабочем месте полигона, должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. С  этой  целью контролируется качество почвы и растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов. Объем определяемых ЭХВ и периодичность контроля определяются в проекте мониторинга полигона и согласовываются со специально уполномоченными органами  по охране окружающей среды.

# Сбор свалочного газа и его обработка

Свалочный газ образуется вследствие брожения органических составляющих в отходах в теле полигона в ходе биохимических процессов разложения. Наряду с газообразными продуктами разложения образуются  также газообразные составляющие отложений  (например, парниковые газы) и водяной пар (в насыщенном состоянии).

Рис. Общий вид современного полигона.

Из-за своих основных составляющих, а также наличия других опасных компонентов, эмиссия свалочного газа может оказывать вредное влияние на окружающую среду в виде:

– опасности взрыва, горения, задымления;

– помехи рекультивации полигона;

– распространения соответствующего запаха;

– выделения токсичных или опасных для здоровья составляющих;

– вредного влияния на климат.

Исходя из этого, газы должны быть собраны и утилизированы (обработаны).

Закрытие полигона

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется  после отсыпки  его на проектную отметку. Последний слой отходов перед закрытием полигона  засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.  При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона.

Устройство изолирующего слоя  полигона  определяется заданием по его рекультивации. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для покрытия наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя.  По склонам высаживаются защитные насаждения  и устраиваются террасы. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

На участках, используемых в  последующем под открытые склады тары непищевого назначения, толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1.5 м. При использовании рекультивированной территории полигона под выращивание сельскохозяйственной продукции, садово-ягодных растений и лесопосадок толщина верхнего изолирующего слоя может быть изменена в зависимости от вида выращиваемых культур растений. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть тщательно уплотнен  до плотности не менее 750 кг/м3.

Оптимизация системы обращения с ТБО

Условия оптимизации системы обращения с отходами:

– Централизованный сбор 100 % образующихся отходов.

– Размещение отходов на современных полигонах.

– Минимизация затрат на сбор, вывоз и захоронение отходов.

С учетом указанных целевых показателей и схемы движения отходов был разработан алгоритм выбора оптимального варианта в системе обращения с отходами, которая может быть представлена в виде нескольких этапов:

Этап 1. Формализация данных

1. Построение территориальной схемы образования отходов

1.1. Определение точечных источников образования отходов

Для проведения расчетов по размещению полигонов и мусороперегрузочных станций необходимо определить точечные источники образования отходов. Внедрение централизованной системы вывоза предполагается для населенных пунктов численностью более 1000 чел. Соответственно, в расчетах принимается, что все отходы области образуются в данных населенных пунктах (отходы муниципального образования делятся пропорционально между населенными пунктами численностью более 1000 чел.).

1.2. Определение транспортных путей.

Вычисление кратчайших расстояний между источниками образования отходов.

2. Построение математических и графических зависимостей.

Для построения модели используются основные технические данные (производительность полигонов, МПС, технические характеристики мусоровозов, сроки эксплуатации и т.п.) и стоимость. Принимается, что все зависимости имеют первый порядок, то есть годовые затраты состоят из постоянной величины и переменной, которая зависит от объема отходов (и расстояния для транспортных затрат).

Этап 2. Построение модели

1. Определение граничных условий.

На основе расчетов определены следующие граничные условия:

– минимальная емкость полигона – 500 тыс. т, или 25 тыс. т/год,

– минимальная производительность МПС – 10 тыс. т/год,

– минимальное расстояние между МПС и полигоном – 20 км.

2. Построение математических зависимостей условных затрат. В качестве входящих используются следующие данные:

– масса отходов,

– расстояние до полигона,

– расстояние до МПС,

– производительность МПС,

– емкость полигона.

3. Определение критериев.

В качестве критерия приняты условные затраты, которые включают в себя затраты на вывоз, перегрузку и захоронение.

Этап 3. Поиск оптимального варианта

1. Определение возможных вариантов исходя из граничных условий.

Территория Нижегородской области была поделена на три условные зоны.

Таблица

Зонирование Нижегородской области

| Зона | Образуется отходов, тыс. т/год | Население, чел. | Муниципальные образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Северная | 60430 | 192587 | Варнавинский |
|  |  |  | Ветлужский |
|  |  |  | Воскресенский |
|  |  |  | Краснобаковский |
|  |  |  | Тонкинский |
|  |  |  | Тоншаевский |
|  |  |  | Уренский |
|  |  |  | Шарангский |
|  |  |  | Шахунский |
| Центральная | 684208 | 2348743 | г. Нижний Новгород |
|  |  |  | г. Дзержинск |
|  |  |  | Балахнинский |
|  |  |  | Богородский |
|  |  |  | Борский |
|  |  |  | Вачский |
|  |  |  | Володарский |
|  |  |  | Городецкий |
|  |  |  | Ковернинский |
|  |  |  | Кстовский |
|  |  |  | Павловский |
|  |  |  | Семёновский |
|  |  |  | Сокольский |
|  |  |  | Сосновский |
|  |  |  | Чкаловский |
| Южная | 257458 | 880047 | г. Арзамас |
|  |  |  | г. Саров |
|  |  |  | Ардатовский |
|  |  |  | Арзамасский |
|  |  |  | Вадский |
|  |  |  | Вознесенский |
|  |  |  | Дальнеконстантиновский |
|  |  |  | Дивеевский |
|  |  |  | Лукояновский |
|  |  |  | Первомайский |
|  |  |  | Перевозский |
|  |  |  | Починковский |
|  |  |  | Шатковский |
|  |  |  | Выксунский |
|  |  |  | Кулебакский |
|  |  |  | Навашинский |
|  |  |  | Большеболдинский |
|  |  |  | Большемурашкинский |
|  |  |  | Бутурлинский |
|  |  |  | Воротынский |
|  |  |  | Гагинский |
|  |  |  | Княгининский |
|  |  |  | Краснооктябрьский |
|  |  |  | Лысковский |
|  |  |  | Пильнинский |
|  |  |  | Сергачский |
|  |  |  | Сеченовский |
|  |  |  | Спасский |

На территории области определяются потенциальные места расположения полигонов ТБО и МПС с учетом плотности расселения и наличия транспортного сообщения.

Основываясь на приведенных выше алгоритмах расчета, были получены следующие характеристики полигонов захоронения ТБО.

Таблица

Основные характеристики полигонов ТБО

| Место расположения полигона | Мощность, тыс. т/год | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| г. Урень | 70 | 10,1 |
| г. Вад | 174 | 25 |
| г. Выкса | 61 | 9,6 |
| г. Сергач | 85 | 12 |
| г. Нижний Новгород | 630 | 70 |
| г. Городец | 96 | 30 |
| г. Богородск | 129 | 15,5 |
| г. Кстово | 100 | 9 |
| г. Балахна | 145 | 22 |
| ВСЕГО | 1490 | 203,2 |

Зоны охвата полигонов

| Полигон | Муниципальные образования, чьи отходы поступают на данный полигон |
| --- | --- |
| Урень | Варнавинский |
|  | Ветлужский |
|  | Воскресенский |
|  | Краснобаковский |
|  | Тонкинский |
|  | Тоншаевский |
|  | Уренский |
|  | Шарангский |
|  | Шахунский |
| Н. Новгород | г. Нижний Новгород (за исключением Сормовского района) |
|  | г. Дзержинск |
|  | Володарский |
| Кстово | Кстовский |
| Балахна | Балахнинский |
|  | Чкаловский |
|  | г. Заволжье |
|  | г. Нижний Новгород (Сормовский района) |
| Городец | Лысковский (левобережная часть) |
|  | Воротынский (левобережная часть) |
|  | Городецкий (за исключением г. Заволжье) |
|  | Семёновский |
|  | Сокольский |
|  | Борский |
|  | Ковернинский |
| Богородск | Богородский |
|  | Вачский |
|  | Павловский |
|  | Сосновский |
| Вад | г. Арзамас |
|  | г. Саров |
|  | Ардатовский |
|  | Арзамасский |
|  | Вадский |
|  | Вознесенский |
|  | Дальнеконстантиновский |
|  | Дивеевский |
|  | Лукояновский |
|  | Первомайский |
|  | Перевозский |
|  | Починковский |
|  | Шатковский |
| Выкса | Выксунский |
|  | Кулебакский |
|  | Навашинский |
| Сергач | Большеболдинский |
|  | Большемурашкинский |
|  | Бутурлинский |
|  | Воротынский (правобережная часть) |
|  | Гагинский |
|  | Княгининский |
|  | Краснооктябрьский |
|  | Лысковский (правобережная часть) |
|  | Пильнинский |
|  | Сергачский |
|  | Сеченовский |
|  | Спасский |

Мусороперегрузочные станции привязаны к крупным источникам образования отходов и полигонам.

Таблица

Общая характеристика мусороперегрузочных станций (МПС)

| Месторасположение МПС | Принима-ющий полигон | Расстоя-ние до полигона, км | Мощность МПС, тыс. т/год | Населенные пункты в зоне обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеево (д. Осиновка) | Вад | 48 | 49 | Саров |
|  |  |  |  | Дивеево |
|  |  |  |  | Вознесенское |
| Первомайск (4 км. с-в) | Вад | 67 | 14 | Первомайск |
| Лукоянов (с.Ульяново) | Вад | 53 | 22 | Лукоянов |
|  |  |  |  | Ульяново |
| Починки (3 км с-з) | Вад | 117 | 11 | Починки |
| Лысково (4 км ю-з) | Сергач (в 5 км) | 68 | 11 | Лысково |
| Кулебаки (7 км юг) | Выкса (Досчатинское | 42 | 14 | Кулебаки |
| Шахунья (0.12 км юг-зап.) | Урень (дер. Бобылевка) | 53 | 20 | Шахунья |
|  |  |  |  | Сява |
|  |  |  |  | Вахтан |
|  |  |  |  | Тоншаево |
|  |  |  |  | Пижма |
| Балахна | Городец (550 м сев-зап дер. Авдеево) | 33 | 22 | Балахна |
|  |  |  |  | Большое Козино |
|  |  |  |  | Гидроторф |
|  |  |  |  | Лукино |
| Семенов (п. Демьяновка) | Городец | 78 | 20 | Семенов |
|  |  |  |  | Сухобезводное |
| Кстово (Ждановский) | Богородск (5 км ю-з.) | 60 | 40 | Кстово |
|  |  |  |  | Афонино |
|  |  |  |  | Ждановский |
| Павлово (Ясенцы) | Богородск | 28 | 32 | Павлово |
|  |  |  |  | Тумботино |
|  |  |  |  | Таремское |
|  |  |  |  | Вача |
|  |  |  |  | Сосновское |
| Бор (д. Пикинские Гривы) | Н. Новгород | 28 | 40 | Бор |
|  |  |  |  | п. Память Парижской коммуны |
| Володарск (п. Решетиха) | Н. Новгород | 41 | 17 | г. Володарск |
|  |  |  |  | р.п.Ильиногорск |
|  |  |  |  | р.п .Решетиха |
|  |  |  |  | р.п. Центральный |
|  |  |  |  | п. Новосмолинский |
|  |  |  |  | п. Мулино |
| Нижний Новгород (1) | Н. Новгород | 25 | 100 | Нижний Новгород |
| Нижний Новгород (2) | Н. Новгород | 25 | 80 | Нижний Новгород |
| Дзержинск | Н. Новгород | 25 | 70 | Дзержинск |

# 8. Организация раздельного сбора, вывоза и 
переработки вторичного сырья

Оценка объемов образования утильных фракций производилась путем суммирования массы отсортировываемого вторичного сырья из потока ТБО и утильных фракций, образующихся у хозяйствующих субъектов отдельным потоком.

В соответствии со справочными данными (ФГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова»), доля отбора каждой фракции составляет:

- Макулатура	0.535

- Черные металлы	0.615

- Цветные металлы	0.443

- Стекло	0.431

- Пластик	0.496

- Полиэтилен	0.570

- Пищевые отходы	0.300

- Строительный мусор	0.391

- Текстиль	0.520

- Дерево	0.696

- Резина, кожа	0.473

- Кости	0.384

- Прочие	0.248

Исходя из социально-экономических реалий Нижегородской области,  предпочтительной является система отбора смеси вторичного сырья (сбор в 2 ведра).

Результаты расчета объемов отбора вторсырья населением, исходя из морфологического состава отходов и процента отбора, представлены в таблице.

Таблица

Возможные способы отбора вторсырья

|  | Сбор в 4 ведра | Сбор в 2 ведра (отбор смеси вторичного сырья) | Сбор в 2 ведра (отбор пищевых отходов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбираемые фракции | 26.7 % Стекло (4.2 %) Пластик (6.3 %) Макулатура (16.2 %) | 26.7 % Стекло (4.2 %) Пластик (6.3 %) Макулатура (16.2 %) | Пищевые (7.1 %) |
| Загрязнение | 30 % примесей | 30 % примесей | 30 % примесей |
| Вовлеченность населения | 66 % | 66 % | 66 % |
| Отбираемая фракция | 23 % Стекло (3.6 %) Пластик (5.4 %) Макулатура (14.0 %) | 23 % Стекло (3.6 %) Пластик (5.4 %) Макулатура (14.0 %) | 6 % |
| Несортированные отходы | 77 % | 77 % | 94 % |

Таблица

Общие объемы образования вторичного сырья

| Источник | Стекло, т/год | Пластик, т/год | Макулатура, т/год | Всего, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр сбора – Нижний Новгород |
| г. Нижний Новгород | 16826 | 25238 | 65433 | 107497 |
| г. Дзержинск | 3274 | 4912 | 12734 | 20920 |
| г. Балахна | 660 | 989 | 2565 | 4214 |
| г. Богородск | 551 | 827 | 2143 | 3521 |
| г. Бор | 1132 | 1697 | 4401 | 7230 |
| г. Володарск | 128 | 193 | 499 | 820 |
| п. Мулино | 128 | 192 | 498 | 818 |
| г. Городец | 416 | 624 | 1618 | 2658 |
| г. Заволжье | 557 | 836 | 2166 | 3559 |
| г. Кстово | 989 | 1484 | 3847 | 6320 |
| г. Павлово | 674 | 1011 | 2621 | 4306 |
| г. Ворсма | 143 | 214 | 555 | 912 |
| г. Чкаловск | 131 | 196 | 508 | 835 |
| Центр сбора – Вад |
| г. Арзамас | 1289 | 1933 | 5012 | 8234 |
| г. Саров | 1151 | 1726 | 4475 | 7352 |
| Центр сбора – Выкса |
| г. Выкса | 759 | 1138 | 2951 | 4848 |
| г. Кулебаки | 487 | 731 | 1895 | 3113 |
| г. Навашино | 162 | 243 | 630 | 1035 |
| ИТОГО | 29456 | 44184 | 114552 | 188192 |

## Сбор и вывоз  вторичного сырья

С целью максимального охвата источников образования отходов и минимизации затрат раздельный сбор отходов населением внедряется в трех муниципальных образованиях Нижегородской области (центры сбора) –  Нижний Новгород, Арзамас, Выкса.

Для сбора вторсырья могут быть использованы самые разнообразные специализированные контейнеры. Для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1.1 м3 со специально маркированными крышками.

## Переработка вторичного сырья

Для повышения качества вторичного сырья необходима его дополнительная сортировка. Для этого в центрах сбора вторичного сырья необходимо создать 3 пункта сортировки:

- в Нижнем Новгороде (производительностью 160 тыс. т/год);

- в Арзамасе (производительностью 16 тыс. т/год);

- в Выксе (производительностью 8 тыс. т/год).

Анализ возможных технологий сортировки показал,  что в условиях раздельного сбора отходов наиболее эффективной является технология, включающая в себя ручной отбор вторичного сырья, так как она позволяет получать наиболее чистый продукт.

Отобранное населением вторсырье, загрязненное случайными примесями, подается желобчатым ленточным конвейером на стол сортировки (сортировочный конвейер). Операторы стола сортировки по мере продвижения рабочей поверхности стола  вручную отбирают отходы определенной морфологии в отделения-бункеры, расположенные между рабочими местами, сортируя их по стандартным видам вторсырья. Отбор фракций вторсырья происходит внутри отапливаемой сортировочной кабины. Количество постов отбора составляет 7-16 и более в зависимости от производительности линии.

Отсортированные отходы в зависимости от производительности линии либо накапливаются в бункерах, расположенных под линией сортировки, откуда по мере заполнения отгружаются погрузчиком, либо поступают на конвейер.

Отходы бумаги и картона вручную, погрузчиком или подающим конвейером направляются  на пресс для формирования тюков, которые затем направляются на склад готовой продукции. Картонные коробки, отбираемые на стадии предварительной сортировки,  также подаются  на пресс и далее на склад готовой продукции.

Отходы ПЭТ бутылки и полиэтиленовой пленки подвергаются уплотнению и брикетированию; тюки направляются до накопления товарной партии в склад готовой продукции, а затем на переработку. При создании мощностей по переработке при МПК такие отходы могут без прессования направляться на переработку. Возможно создание производств по глубокой переработке вторичного сырья или по первичной переработке полимеров в гранулы или «чипсы».

Отходы стекла отгружаются потребителю при помощи погрузчика или конвейера без прессования.

Хвосты сепарации представляют собой некондиционную макулатуру и пластик и являются твердым вторичным топливом.

9. Организация системы обращения с крупногабаритными и строительными отходами

Существующая система обращения с крупногабаритными (КГО) и строительными отходами находится в совершенно неразвитом состоянии. Крупногабаритные отходы чаще всего складируются населением рядом с местами проживания (около подъездов, у дороги и т.д.).

Отходы строительства и сноса удаляются в неурегулированной форме, в результате чего зачастую возникают крупные свалки стройотходов.

Специализированные комплексы, перерабатывающие крупно-габаритные и строительные отходы, в настоящее время в Нижегородской области отсутствуют.

Варианты модернизации технологии сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- сбор КГО в крупные бункера-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального сбора ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант  децентрализованного охвата через системы сбора и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Рис. Общий вид утилизационного двора.

Сдача таких ценных веществ, как бумага и картон, стекло и полиэтиленовые бутылки, пленки и алюминиевые банки, ненужный металл и металлолом, должна подразумевать материальную компенсацию. Сдача садовой обрези, сучков и кустов, а также строительных материалов и старых электронных приборов осуществляется на основании тарифов за сдачу отходов. В дополнение к этому раз в месяц в установленный рабочий день двор принимает вредные вещества (краски, растворители и т.д.).

Для каждого вида отходов имеются специальные стандартизированные приемники, имеющие различные габариты в зависимости от специфического веса отходов. Кроме того, есть и емкости для особо опасных отходов.

Наряду с разделением и вторичным применением отходов сотрудники утилизационных дворов проводят  разъяснительную работу с общественностью, населением и промышленными предприятиями, которая помогает избегать возникновения отходов и получать ценные вещества в результате разделения мусора.

Альтернативным вариантом системы сбора крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункера-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

| (а) Бункер-накопитель объемом 10 м3 | (б) Контейнер типа «мультилифт» |
| --- | --- |
| Рис. Типы крупнотоннажных контейнеров. |

Внедряемая система обращения с крупногабаритными и строительными отходами

Совершенствование системы обращения с крупногабаритными и строительными отходами заключается в оборудовании мест для сбора и организации вывоза данных видов отходов. Предлагается к внедрению следующая система. Рядом с каждой контейнерной площадкой для сбора ТБО оборудуется место для складирования КГО жителями; от контейнерных площадок КГО в ежедневном режиме перевозится средствами малой механизации на специально оборудованную площадку сбора КГО, где помещается в крупнотоннажный бункер либо контейнер; заполненный контейнер вывозится на сортировку либо на перерабатывающий комплекс.

Строительство перерабатывающих комплексов планируется привязать к вводимым в эксплуатацию полигонам ТБО в городах Нижний Новгород, Богородск, Городец, Вад, Выкса, Сергач, Балахна, Кстово и Урень.

## 10. Организация системы обращения с медицинскими отходами

## Объемы образования медицинских отходов, общая характеристика существующей системы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений

Отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и биологические отходы относятся к категории опасных в санитарно-эпидемиологическом, гигиеническом, токсикологическом и экологическом отношении. Отходы ЛПУ представляют значительную опасность для окружающей среды и населения, здоровья персонала и пациентов ЛПУ, лиц, участвующих в обращении с отходами на стадиях сбора, транспортировки и обезвреживания.

В настоящее время не разработана единая схема обращения с отходами ЛПУ на территории Нижегородской области, не существует внутрибольничных схем, ЛПУ не обеспечены необходимым для сбора и временного хранения оборудованием и инвентарем, персонал ЛПУ не обучен обращению с опасными медицинскими отходами.

Для расчетов объемов образования отходов используется норматив: 1.35 кг/(чел.*сут), 0.1 кг на одно посещение поликлиники. В соответствии с данными нормативами, по области образуется чуть менее 20 тыс. тонн отходов. Медицинские отходы классов Б и В составляют около 10 % всех отходов.

## Организация системы сбора, временного хранения и вывоза отходов ЛПУ

В связи со сложившейся ситуацией целесообразна организация централизованной схемы, основанной на межбольничном и межпоселковом сборе отходов в узловых точках – накопительных пунктах. Накопительные пункты, где производится временное хранение и накопление транспортной партии отходов, оборудуются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.1999 № 2).

От ЛПУ отходы вывозятся спецавтотранспортом небольшой грузоподъемности до пункта накопления, расположенного в центральном населенном пункте определенного территориального узла. Межбольничный сбор производится на пункте накопления в специальных холодильных установках и транспортных контейнерах. Пункт накопления оборудуется техникой, инвентарем, рабочим персоналом для временного хранения отходов.

Далее отходы в транспортных контейнерах спецавтотранспортом вывозятся до пункта термического обезвреживания. Зольный остаток складируется на полигоне ТБО.

## Обезвреживание отходов ЛПУ

В настоящее время в мировой практике при обезвреживании отходов ЛПУ применяются термические методы, химико-механическая обработка, гамма-облучение.

Рис.  Виды обеззараживания медицинских тходов

Выбор метода обезвреживания и его эффективное применение зависят от мощности и профиля ЛПУ, морфологического состава и объема образования отходов, их эффективной первичной сортировки, экономических возможностей, экологической обстановки, наличия централизованных объектов по обезвреживанию отходов. Выбор средств обеззараживания определяется видами микроорганизмов, присутствие которых возможно в отходах ЛПУ.

11. Организация системы обращения с промышленными отходами

Приему на полигон захоронения токсичных промышленных отходов согласно СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» подлежат только токсичные промышленные отходы I, II, III и, при необходимости, IV классов опасности.

По согласованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической и коммунальной служб и при наличии технико-экономического обоснования на полигонах ТБО могут размещаться (согласно СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления») следующие виды отходов:

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям: быть невзрывоопасными, несамовозгораемыми и с влажностью не более 85 %.

Перечни отходов, допускаемых к захоронению на полигонах промышленных отходов, согласовываются с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической и коммунальной служб, заказчиком и разработчиком проекта полигона.

Захоронение промышленных отходов различного класса опасности осуществляется раздельно в специальные карты, расположенные на участке. Способ захоронения отходов зависит от их токсичности (класса опасности) и водорастворимости. Захоронение твердых и пастообразных негорючих водорастворимых отходов I класса опасности следует предусматривать в специальных герметичных металлических контейнерах с толщиной стенки контейнера не менее 10 мм и скоростью коррозии не более 0,1 мм/год. Контейнеры с отходами следует захоранивать в железобетонных бункерах.

На полигон промышленных и токсичных отходов поступают отходы I-IV классов опасности, для которых не существует эффективных технологий переработки и обезвреживания.

В соответствии с территориальным расположением отдельных муниципальных образований наиболее целесообразно строительство полигонов токсичных промышленных отходов вблизи г. Нижний Новгород. На полигон промышленных отходов Нижнего Новгорода будет поступать около 5000 т отходов в год.

Срок эксплуатации полигонов составляет 25 лет, общая мощность полигонов, таким образом, составит для Нижегородской области 125 тыс. т.

12. Рекультивация объектов захоронения отходов

На выбор технологии рекультивации объекта захоронения оказывает влияние множество факторов:

- месторасположение объекта;

- вид размещаемых отходов (бытовые, промышленные и т.п.) и их свойства (токсичность, агрегатное состояние);

- технология захоронения (с уплотнением, изоляцией или нет);

- воздействие на окружающую среду;

- близость к населенным пунктам и др.

Для ориентировочной оценки принимаются следующие допущения:

- технология рекультивации зависит от площади объекта;

- для объектов, данные о площадях которых отсутствуют, площадь принимается равной 0.3 га (на основе имеющихся данных и экспертных оценок).

В соответствии с этим,  все объекты захоронения делятся на 3 категории:

1 категория – объекты площадью 5 га и более, высота захоронения отходов на таких объектах, как правило, более 1.5 м, установлено их негативное влияние на окружающую среду, периодически поступают жалобы населения.

2 категория – объекты площадью от 1 до 5 га, высота захоронения отходов на таких объектах менее 1.5 м.

3 категория – объекты площадью менее 1 га, на которых размещены только ТБО.

От категории объекта зависит приоритетность и технология его рекультивации.

Рекультивация включает в себя технический и биологический этапы по созданию рекультивационного слоя и необходимых сооружений.

К этапу технической рекультивации относятся первоочередные мероприятия по минимизации негативного влияния свалки на окружающую среду, подготовке свалки к последующей биологической рекультивации.

К работам технологического этапа относятся:

- планировка поверхности участка рекультивации;

- обустройство подъездной дороги;

- устройство системы дегазации;

- устройство системы очистки фильтрата;

- формирование окончательного (рекультивационного) покрытия на поверхности основной части свалки.

На первом этапе работ производится вертикальная планировка и уплотнение отходов для создания ровной поверхности с уклоном в направлении водосборных склонов для обеспечения поверхностного стока с рекультивируемой территории и исключения формирования луж и озер.

С целью защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения стоками свалки путем ликвидации основного источника питания и перекрытия путей инфильтрации атмосферных вод в тело свалки, на поверхности основного участка рекультивации устраивается водозащитное гидроизолирующее покрытие. Для создания верхнего водозащитного слоя в качестве слабопроницаемого покрытия применяются плотные суглинки и глины. Для организации возможности выращивания растительности на поверхности полигона поверх водоупорного глинистого слоя укладывается почвенный слой.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего использования. Задачей биологического этапа рекультивации является создание условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного плодородия.

Проведение работ биологического этапа рекультивации включает в себя подготовку почвы, внесение удобрения и посев травосмеси. В состав травосмеси, как правило, включаются многолетние бобово-злаковые травы: клевер, тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, костер безостый.

Для дополнительного предотвращения эрозионных процессов на  территории проведения рекультивационных работ производится закустаривание черенками ивы.

13. Этапы внедрения перспективной системы обращения с отходами

### Программные мероприятия

Исходя из изложенного анализа сложившейся в Нижегородской области ситуации в сфере обращения с отходами, существующих на данный момент технических и технологических решений (разделы 6-11), а также поставленных целей и задач, предлагаемая система программных мероприятий включает следующие основные направления:

- совершенствование нормативной правовой базы, организационные, информационные и образовательные, а также научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы;

- реализация перспективных проектов и организация работ, обеспечивающих экологически безопасное удаление, обезвреживание и утилизацию отходов, создание высокотехнологичных перерабатывающих производств и комплексной регулируемой государством системы управления отходами.

Системные мероприятия

Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области предполагает создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления,  базирующейся  на стратегическом курсе создания индустриальной основы переработки отходов и сокращения полигонного захоронения.

Институциональные преобразования, направленные на реформирование системы обращения с отходами на территории региона, выполняются органами государственной власти и органами местного самоуправления с привлечением ведущих специалистов в области природопользования, охраны окружающей среды и обращения с отходами, а также научно-исследовательских организаций.

Организационные и информационно-образовательные  мероприятия

С целью повышения уровня информированности и заинтересованности различных целевых аудиторий, а также обеспечения возможности реализации ряда технических мероприятий, требующих участия общественности, предполагается:

- разработка и создание информационных стендов, содержащих информацию о порядке, принципах и актуальности внедрения системы селективного сбора бытовых отходов;

- создание и поддержание информационного ресурса об отходах (сайта waste-nn.ru, отходы-нн.рф), что позволит всем желающим получить интересующую информацию по обращению с отходами;

- информационная кампания в средствах массовой информации (разработка и прокат в эфире социальной рекламы);

- разработка и тиражирование брошюр о необходимости раздельного сбора отходов;

- разработка и издание информационной брошюры о селективном сборе и принципах построения системы обращения с отходами в Нижегородской области.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Проведение научно-исследовательских работ позволит выявить экологические риски, перспективы использования и экономическую выгоду вторичного применения накопленных на территории Нижегородской области промышленных отходов.

Технические мероприятия

В состав действий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми отходами входят: организация экологически безопасной системы сбора ТБО и КГО, двухэтапного вывоза ТБО, переработки и обезвреживания ТБО, раздельного сбора, вывоза и переработки вторсырья.

Организация системы сбора твердых бытовых отходов

Для организации сбора отходов в доступных для автомобильного транспорта населенных пунктах численностью жителей более 1000 человек используются евроконтейнеры объемом 1.1 м3. Евроконтейнеры обслуживаются собирающими мусоровозами с задней загрузкой и специальным захватом.

Организация системы двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов

Для минимизации транспортных расходов часть отходов вывозится по двухэтапной схеме с использованием мусороперегрузочных станций. Отходы перегружаются с уплотнением в контейнеры, которые вывозятся специализированным транспортом. В целом по области необходимо 16 мусороперегрузочных станций. Расположение мусороперегрузочных станций определяется в соответствии с разработанной логистической схемой размещения объектов технической базы.

Для обеспечения бесперебойной работы мусороперегрузочных станций  необходимо приобретение специализированных транспортных средств – более 60 транспортных мусоровозов.

Организация переработки и обезвреживания твердых бытовых отходов

Данным разделом предусмотрено новое строительство и реконструкция на приоритетных территориях Нижегородской области объектов по обезвреживанию и утилизации отходов.

Неутилизируемые отходы вывозятся на 9 межмуниципальных полигонов захоронения ТБО различной мощности, отвечающих требованиям охраны окружающей среды. Полигоны расположены вблизи следующих населенных пунктов: г. Нижний Новгород, г. Балахна, г. Богородск, г. Городец, г. Вад, г. Выкса, г. Кстово, г. Сергач, г. Балахна, г. Кстово и г. Урень. Строительство полигонов является приоритетным мероприятием.

Организация раздельного сбора, вывоза и переработки вторсырья

Внедрение раздельного сбора отходов проходит поэтапно. На первом этапе, в рамках действия данной Программы, раздельный сбор внедряется в крупных населенных пунктах, расположенных в условно выделенных узлах: Нижний Новгород, Вад, Выкса. Это позволяет охватить системой раздельного сбора максимальное количество жителей при минимальных затратах. В дальнейшем система раздельного сбора может быть введена и в других населенных пунктах.

Совершенствование системы обращения с крупногабаритными и строительными отходами

Совершенствование системы обращения с крупногабаритными и строительными отходами заключается в оборудовании мест для сбора и организации вывоза данных видов отходов. Предлагается к внедрению следующая система. Рядом с каждой контейнерной площадкой для сбора ТБО оборудуется место для складирования КГО жителями; от контейнерных площадок КГО в ежедневном режиме перевозятся средствами малой механизации на специально оборудованную площадку сбора КГО, где помещается в крупнотоннажный бункер либо контейнер; заполненный контейнер вывозится на сортировку либо на перерабатывающий комплекс.

Строительство перерабатывающих комплексов планируется привязать к вводимым в эксплуатацию полигонам ТБО в городах Нижний Новгород, Богородск, Балахна, Городец, Вад, Выкса, Кстово, Сергач и Урень.

Совершенствование системы обращения с медицинскими отходами

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и  санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки и обезвреживания отходов.

Современным и приоритетным методом утилизации медицинских отходов классов "Б" и "В", согласно рекомендациям ООН и ВОЗ,  является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Совершенствование системы обращения с промышленными отходами

Отходы производства, образующиеся на предприятиях Нижегородской области, многообразны по составу.

Программой предусматривается создание следующих дополнительных мощностей:

- по переработке наиболее тоннажных отходов около 250 тыс. тонн в год (горновой песок литейного производства, металлургические шлаки,  золошлаковые отходы, бой шамотного кирпича, окалина, отработанные формовочные смеси) в строительные материалы;

- по переработке гальваношламов 8 тыс. тонн в год;

- по демеркуризации ртутьсодержащих отходов 1000 тонн в год.

Одной из  перспективных технологий использования  инертных промышленных отходов является их применение в рекультивации отработанных карьеров.

Строительство установки по термическому обезвреживанию неперерабатываемых отходов мощностью 4000 тонн/год: полимерных, лакокрасочных материалов, загрязненной макулатуры, ветоши и др.,  обеспечит максимальную ликвидацию указанных отходов, не подлежащих  вторичному использованию.

Актуальной для Нижегородской области остается проблема переработки ранее накопленных отходов сернокислотной очистки масел – кислых гудронов. Для переработки кислых гудронов в товарные продукты необходимо строительство и ввод  в эксплуатацию перерабатывающих  предприятий общей мощностью 40 тыс. тонн в год.

К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных, в том числе  помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Одним из основных методов переработки сельскохозяйственных отходов является их  сбраживание  с целью получения биогаза, удобрения, энергии (тепловой и электрической). Аналогичное решение предлагается по утилизации отходов пищевого производства.

Рекультивация объектов размещения отходов

Основным условием успешного функционирования современной системы  захоронения и санации территории является проведение работ по рекультивации объектов захоронения отходов.

В рамках мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов, не отвечающих природоохранным требованиям, должна быть произведена инвентаризация с целью уточнения площадей, объемов накопленных отходов, а также существующих природных условий. Также будут разработаны унифицированные конструкторские решения для проектно-сметной документации по рекультивации.

Краткое описание ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  2009-2014  ГОДЫ»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются улучшение экологической обстановки в Нижегородской области и создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами. Для этого предусматриваются формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику Нижегородской области, обеспечение экологически безопасного захоронения и переработки отходов, ликвидацию несанкционированных свалок на территории Нижегородской области, ликвидацию накопленных промышленных и других видов отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Для достижения указанных целей в рамках Программы решаются следующие задачи:

1) совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами;

2) создание системы информационного обеспечения;

3) повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами;

4) разработка производственно-логистических схем обращения с отходами на территории Нижегородской области;

5) разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.

## 2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предполагает совершенствование деятельности в области обращения с отходами производства и потребления в 2009 - 2014 годах.

Концепция областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 года N 431, логистическая схема размещения объектов технической инфраструктуры обращения с отходами предусматривает разделение территории области на несколько округов, в каждом из которых осуществляются централизованный сбор и доставка ТБО и крупногабаритных отходов (КГО) на современные полигоны для захоронения. Именно создание современного депонирующего комплекса, дополняемого в перспективе объектами предварительной переработки отходов, является ключевым звеном в системе модернизации обращения с отходами. Поэтому все основные мероприятия по техническому переоснащению и развитию индустриальной базы реализуются поэтапно в выделенных округах.

Приоритетность осуществления большинства мероприятий в различных муниципальных образованиях области подчиняется "принципу очередности", в основе которого лежит ранжирование населенных пунктов по величине, а также их территориальному расположению. В первую очередь входят густонаселенные муниципальные образования центральной части области, во вторую очередь - достаточно населенные муниципальные образования, которые территориально можно объединить в четыре группы, и, наконец, в третью очередь входят все оставшиеся муниципальные образования.

## 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и представляет собой комплекс мероприятий, скоординированных по объемам финансирования, срокам реализации.

Государственным заказчиком Программы является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Механизм реализации Программы строится на принципах открытости (возможности вхождения в нее подпрограмм и проектов), конкурсного отбора проектов, обеспечивающих высокую социально-экономическую эффективность.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий Программы (распределение финансирования по направлениям работ, периодам и источникам финансирования).

Для координации работ по реализации мероприятий Программы предусматривается создание координационного совета, включающего руководителей и специалистов основных заинтересованных органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций (министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, оперативно-распорядительное управление Правительства Нижегородской области, государственная жилищная инспекция Нижегородской области, инспекция административно-технического надзора Нижегородской области, МТУ Ростехнадзора по ПФО, ТУ Роспотребнадзора и его учреждения по Нижегородской области и пр.).

В функции координационного совета входит:

- анализ и прогноз ситуации, сложившейся в области в сфере обращения с отходами;

- корректировка программных мероприятий в соответствии с выявленными проблемами;

- конкурсный отбор краткосрочных программ и проектов;

- содействие в обеспечении своевременного выполнения программных мероприятий;

- подготовка отчетов о ходе исполнения указанных мероприятий;

- координация действий участников реализации Программы.

Отбор подрядчиков для выполнения мероприятий Программы производится на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Планируемое финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется исходя из бюджетных заявок на очередной финансовый год с учетом возможностей областного бюджета, реализации приоритетных мероприятий Программы и необходимости продолжения начатых работ.

## 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Исходя из анализа сложившейся в Нижегородской области ситуации в сфере обращения с отходами, существующих на данный момент технических и технологических решений, а также поставленных целей и задач предлагаемая система программных мероприятий включает следующие основные направления:

- совершенствование нормативной правовой базы, организационные, информационные и образовательные, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- реализация перспективных проектов и организация работ, обеспечивающих экологически безопасное удаление, обезвреживание и утилизацию отходов, создание высокотехнологичных перерабатывающих производств и комплексной регулируемой государством системы управления отходами.

## 5. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

Формой контроля служит ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы, представляемый в министерство экономики Нижегородской области. В отчете используются данные исполнителей Программы.

Информация о ходе реализации областной целевой программы по обращению с отходами на территории Нижегородской области

Вопросы регулирования отношений, возникающих в процессах обращения с отходами, являются актуальными для Нижегородской области.

До 2007 года наблюдалось полное отсутствие организованной инфраструктуры сбора и переработки отходов, обуславливающее рост несанкционированных площадей для их размещения, что создавало негативный имидж территории и снижало ее инвестиционную привлекательность.

Учитывая задачу, поставленную Президентом Российской Федерации перед органами государственной власти субъектов на заседании Совета безопасности Российской Федерации (30.01.2008 г.), в 2008 году разработать и утвердить программы улучшения экологической ситуации в регионах, при особом внимании к проблемам, связанным «со сбором, хранением и утилизацией промышленных и бытовых отходов, с созданием отходоперерабатывающей индустрии, а также с устранением последствий ранее накопленного в результате хозяйственной деятельности экологического вреда» поручением Губернатора Нижегородской области была создана Правительственная рабочая группа для решения вопросов по предотвращению и ликвидации негативного воздействия отходов на окружающую среду. Первоначальной целью рабочей группы явилось всестороннее изучение мировой практики работы в сфере обращения с отходами для последующей разработки стратегии внедрения передовых технологий на территории Нижегородской области.

В компетенцию рабочей группы входило изучение мирового опыта, проведение инвентаризации состояния сферы обращения с отходами в Нижегородской области, анализ экономической ситуации, включая тарифную и логистическую составляющие, создание банка данных передовых доступных технологий, совершенствование нормативной правовой базы, анализ накопленных в предыдущие периоды объемов отходов и т.д.

Для решения всего спектра задач активно привлекаются специалисты ведущих ВУЗов страны и европейских консалтинговых компаний.

Правительством Нижегородской области было заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Саксонии (Германия), одним из основных вопросов которого явилась совместная разработка механизма реализации мероприятий в сфере обращения с отходами. В ходе реализации соглашения заключен договор с Федеральной германской ассоциацией по обращению с отходами (DGAW). (В Саксонии в 1993 году имелась аналогичная ситуация – 1100 свалок, в 2008 году – 3 полигона, планируют  оставить только 1 действующий полигон.)

Ассоциация DGAW объединяет предприятия малого и среднего бизнеса, основные инновационно-технологические центры и операторов, работающих в сфере обращения с отходами.  DGAW взяла на себя работу по формированию положительного имиджа Нижегородской области как региона, предлагающего наиболее привлекательные условия для инвесторов в сфере обращения с отходами, а также информирует европейских партнеров о заинтересованности Нижегородской области в сотрудничестве.

В 2008 году разработана и утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 № 431 концепция областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 гг.» (далее Концепция).

Концепция разработана в целях реализации единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, развития системы санитарной очистки городов Нижегородской области от коммунальных и промышленных отходов, которые должны базироваться на стратегическом курсе создания индустриальной базы переработки отходов и сокращения полигонного захоронения.

Основой Концепции является анализ существующей в регионе ситуации, формирование представлений и определение возможных  вариантов  решения  проблемы на основе опыта европейских стран.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- развитие (на основе положительного опыта ЕС) соответствующей нормативной правовой базы,  регламентирующей весь процесс  обращения с отходами;

- создание экономических условий  для  наиболее полного вовлечения  отходов, являющихся вторичными ресурсами, в  сферу производства;

- создание правовых и экономически благоприятных  условий для привлечения малого и среднего бизнеса в сферу обращения с вторичными  ресурсами.

В соответствии с Концепцией постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009 № 104 утверждена программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 гг.» (далее – Программа), согласно которой предусмотрена её реализация в два этапа.

Программа направлена на создание и развитие современной инфраструктуры на этапах сбора, вывоза и утилизации отходов на основе усовершенствованной нормативно-правовой базы, а также на снижение объемов полигонного захоронения, результатом чего должно последовать улучшение санитарного состояния населенных пунктов, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и повышение качества жизни населения.

Центральное звено Программы – переход области на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) на стадии их сбора, транспортирования и утилизации. Основные мероприятия Программы предусматривают:

1. централизацию и укрупнение объектов размещения отходов и сокращение их количества с 246 существующих свалок до 9 полигонов ТБО на всю область с определением зоны обслуживания и планируемого объема поступающих отходов;

2. проектирование и строительство 9 современных мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами по размещению непригодных для переработки ТБО;

3. минимизацию объема отходов, подлежащих захоронению, и вовлечение вторичных материальных ресурсов в дальнейший хозяйственный оборот;

4. исполнение графика вывода из эксплуатации объектов захоронения отходов (свалок), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, по мере ввода новых полигонов;

5. внедрение системы двухэтапного вывоза отходов посредством строительства мусороперегрузочных станций;

6. совершенствование законодательства в области обращения с отходами;

7. разработку концепции формирования инфраструктуры промышленной переработки отходов.

На данный момент завершен третий год реализации Программы.

Стратегической задачей для реализации Программы является привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами, за счет чего происходит ее модернизация. Как показывает имеющийся опыт, при заключении долгосрочных контрактов на сбор и вывоз ТБО частные перевозчики способны за счет собственных средств проводить замену контейнерного и автотранспортного парка. Использование современной техники существенно увеличивает рентабельность деятельности по сбору и вывозу отходов.

Необходимо отметить увеличение в течение 2010 года автотранспортного парка на 38 %, контейнерного парка на 23 % (из них евроконтейнеры на 9 %)

С момента введения по инициативе Правительства Нижегородской области практики заключения 5-летних контрактов степень обеспеченности населения современными контейнерами и мусоровозами достигла 71 %. Целью модернизации системы сбора является 100 % замена контейнерного парка на евроконтейнеры и 100 % замена транспортного парка на евромусоровозы.

Модернизация сбора и транспортирования отходов целесообразна при системном совершенствовании  сферы утилизации ТБО.

На сегодняшний день в различных стадиях находится реализация проектов строительства новых объектов размещения отходов, что подразумевает крупные финансовые вложения и долгосрочный характер проектов. Инвесторам необходимы гарантии возврата вложенных средств.

Обеспечение направления потоков отходов на строящиеся полигоны   является одним из способов гарантии для инвестора, что предусматривает утвержденная логистическая схема, определяющая необходимое число объектов размещения отходов, а также их зоны обслуживания.

Планирование загрузки полигонов будет являться также гарантией продуктивной работы Правительства области, так как это исключит нарушения общей схемы движения ТБО, вызывающие бесконтрольность и несанкционированное размещение отходов, и обеспечит сбор и вывоз отходов не только от населения многоквартирных домов, но и от частного сектора, гаражных кооперативов, садовых обществ.

Однако, понимая, что при построении логистической схемы Правительству области придется столкнуться со значительными трудностями, связанными, в том числе, и с отсутствием законодательной возможности привязки мусорообразователей к объектам размещения отходов (полигонам), организована следующая работа:

1. Ведется совместная работа Правительства Нижегородской области с Минприроды России в части  закрепления соответствующих норм на федеральном уровне. На основании Приказа Минприроды России от 24.06.2009 № 163 создана межведомственная рабочая группа по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами, утвержден состав рабочей группы. Состав рабочей группы от Правительства Нижегородской области возглавляет Лебедев В.А.

В разработанные Минприроды РФ проекты федеральных законов включены следующие основные предложения Правительства Нижегородской области:

- Утверждение дополнительных полномочий субъекта по организации захоронения бытовых отходов, а также по лимитированию размещения отходов, и утверждению балансовых схем образования и удаления коммунальных (бытовых) отходов в период 5 лет. (Нижегородская область сможет распределять потоки отходов на межмуниципальные объекты размещения, которые определены и утверждены программой);

- Необходимость предусмотреть в законодательных актах обязанность для всех мусорообразователей (физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) заключения договоров на оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению ТБО и введение санкций за отсутствие таких договоров;

- Утверждение дополнительных полномочий органов местного самоуправления выполнять функции заказчика работ по сбору, транспортированию твердых бытовых отходов от жилого фонда.

2. Органам местного самоуправления рекомендованы мероприятия по разработке и утверждению генеральных схем очистки территорий муниципальных районов, согласно закрепленных полномочий в части организации сбора, вывоза и утилизации отходов. Данный документ утверждается в составе градостроительной документации и в соответствии с санитарными правилами содержания территорий населенных мест определяет, в том числе, и потоки отходов.

В связи с изложенным Правительством Нижегородской области осуществляется координация проводимых мероприятий по разработке генеральных схем очистки в районах области.

Районы области активно включились в эту работу.

Для осуществления методической помощи муниципалитетам Минэкологии разработано техническое задание на разработку генеральной схемы, на основании которого районами во второй половине прошлого года были проведены конкурсы по выбору проектировщиков для разработки генеральных схем.

В декабре 2011 г. разработаны и утверждены порядка 85 % генеральных схем по Нижегородской области. Утверждение данных документов определяет необходимость направления потоков отходов на новые объекты при реализации инвестиционных проектов по строительству межмуниципальных полигонов.

3. На региональном уровне (закон Нижегородской области «Об отходах производства и потребления» № 226-З) законодательно определены: «общая схема расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области», «межмуниципальный объект размещения отходов», «Генеральная схема очистки территории населенного пункта в составе градостроительной документации», вменены дополнительные полномочия органов местного самоуправления, в том числе, в части разработки и утверждения генеральных схем очистки территории.

4. Проводятся мероприятия по заключению соглашений об организации взаимодействия по утилизации твердых бытовых и крупногабаритных отходов с территории районов, находящихся в зоне обслуживания конкретного межмуниципального полигона. Соглашения являются трехсторонними, отражают деятельность Правительства, инвестора планируемого в эксплуатацию полигона и администрации муниципального района, соответственно. Особенностью данного документа необходимо отметить установление ориентировочного расчетного объема отходов, планируемого к поступлению на полигон от муниципального района и законное основание для создания единственного объекта для обслуживания территорий районов. Заключены соглашения между районами, относящимися к зоне обслуживания действующего Балахнинского и Городецкого межмуниципальных полигонов.

5. Наряду с указанными мероприятиями Минэкологии совместно с Мининвестом и Минимущества постоянно контролирует вопрос выделения земельных участков под объекты размещения отходов, согласно логистической схеме, утвержденной Программой.

Реализация проектов строительства межмуниципальных полигонов.

Программой предусмотрено наличие 9 новых межмуниципальных полигонов. В 2008 году введен в эксплуатацию полигон в Балахнинском районе. На сегодняшний день по 5 новым полигонам ведется активная работа.

Крупнейшим инвестиционным проектом является строительство полигона для обслуживания Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района. Ход реализации проекта контролируется Правительством Нижегородской области, на основании заключенного им инвестиционного соглашения от 01.11.2010  № 225 с ООО «МАГ Груп», которое за счет собственных средств должно осуществить производство строительно-монтажных и иных работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди объекта согласно календарного плана реализации «строительства современного полигона ТБО» до конца 2011 года.

На конец 2011 года получены все необходимые заключения, на разработанный проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Строительство объекта находится в завершающей стадии.

Инвестпроект предполагает строительство объекта на площади 70 га с ежегодным поступлением 850 тыс. т в период 20 лет. Инфраструктура полигона включает участки по переработке строительных отходов, сортировки и дробления крупногабаритных отходов, переработки отработанного автотранспорта. Общий объем инвестиций по проекту составляет 2,2 млрд. рублей.

В Выксунском районе реализация проекта строительства межмуниципального полигона для обслуживания Выксунского, Навашинского и Кулебакского районов находится в стадии получения разрешения на строительство. На сегодняшний день получены все необходимые заключения, на разработанный проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Общий объем инвестиций ООО «Перспектива Эко» в проект составит 218 млн. рублей. Площадь планируемого объекта - 9,6 га, мощность полигона  – 50 тыс. т в год на период 20 лет.

Инвестиционный проект строительства межмуниципального полигона ООО «ОРБ Нижний» в Богородском районе для обслуживания Богородского, Павловского, Вачского и Сосновского районов предполагает размещение объекта на земельном участке – 15.5 га, мощностью – 130 тыс. т/год. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

О проекте по строительству и дальнейшей эксплуатации межмуниципального полигона в Городецком районе:

Модель объекта представляет собой мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для обслуживания семи районов (Городецкого, Сокольского, Ковернинского, Борского, Семеновского, левобережных частей Воротынского и Лысковского районов) с общим населением около 270 тыс. человек.

Для реализации данного проекта была выбрана форма государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. Такой подход при создании данного объекта ведет к экономии бюджетных средств, так как проект реализуется полностью за счет средств, привлеченных инвестором. Следует отметить, что социально-значимый объект при этом будет находиться под контролем правительства Нижегородской области на всех стадиях: проектирования, строительства и последующей эксплуатации. С момента ввода в эксплуатацию объект будет оформлен в областную собственность. Нижегородская область, в свою очередь, предоставляет земельный участок под строительство и оказывает поддержку инвестору в рамках законодательства РФ.

Разработана и согласована конкурсная документация, организован и проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения. В декабре 2010 г. подписано концессионное соглашение между Правительством Нижегородской области и ЗАО «Управление отходами-НН».

В рамках данного проекта Минэкологии совместно с инвестором была просчитана логистическая схема размещения мусороперегрузочных станций с целью оптимизации доставки отходов из районов на объект. Будет организовано строительство 4 мусороперегрузочных станций на территориях, обслуживаемых объектом. Проведены мероприятия по подготовке земельных участков под их размещение.

Такой подход позволяет снизить число собирающих мусоровозов за счет использования большегрузных транспортных мусоровозов. Это позволяет сократить эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт.

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта были разработаны прогнозные сценарии и использовались различные методы анализа. Все показатели: инвестиционные, финансовые и хозяйственные находятся на высоком уровне.

Планируется привлечь около 300 млн. рублей первоначальных инвестиций на этапе строительства и ввода в эксплуатацию 1 очереди объекта и 400 млн. рублей будет вложено в строительство новых карт ТБО и последовательную рекультивацию заполненных.

Прогнозный срок окупаемости данного инвестиционного проекта находится на уровне 7-10 лет.

Проект находится в стадии получения разрешения на строительство.

Все проекты ставят высокие требования к основным сооружениям объектов и их эксплуатации.

На всех объектах предусмотрено строительство мусоросортировочных комплексов с использованием оборудования европейского уровня для минимизации размещаемых отходов и поддержания принципа возвращения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов.

Оснащение всей необходимой инженерной инфраструктурой комплексов будет координироваться Правительством области.

Необходимым условием Минэкологии для инвесторов реализуемых проектов является обязательство по своевременной рекультивации рабочих карт ТБО. В инвестиционных проектах предусмотрено ступенчатое заполнение полигонов. При вводе в эксплуатацию новых рабочих карт отработанные будут закрываться водонепроницаемым экраном с использованием геосинтетической пленки и дальнейшим засыпанием грунтом с высадкой зеленых насаждений.

Наряду с реализуемыми проектами прорабатывается вопрос модернизации системы сбора, транспортирования и утилизации для северных районов Нижегородской области в зоне обслуживания Уренского межмуниципального объекта и юго-востока области в зоне обслуживания Сергачского межмуниципального объекта. Минэкологии проводятся мероприятия по выбору инвестора на строительство указанных объектов,  просчитываются способы организации сбора и транспортирования ТБО на указанных территориях с целью привлечения инвесторов для реализации системы сбора и транспортирования с применением современной техники, оборудования и внедрением селективного сбора среди населения.

С момента ввода в эксплуатацию новых полигонов все действующие санкционированные свалки подлежат закрытию, после чего должна быть осуществлена их рекультивация. На первом этапе этого процесса Программа предусматривает разработку проектов рекультивации крупнейших полигонов и свалок. По итогам двух лет реализации Программы разработано 38 проектов рекультивации из 47 запланированных (в том числе 32 проекта в 2010 г.). 2 проекта рекультивации разработаны с нарушением сроков, поэтому не были оплачены в 2010 г., 6 районов отказались от разработки проектов в связи с отсутствием средств в местных бюджетах.

Одним из ключевых вопросов является разработка проекта рекультивации полигона ТБО «Игумново». Проект разработан за счет областного бюджета.

Согласно данных, полученных от органов местного самоуправления о действующих объектах размещения ТБО, строительство новых полигонов позволит сократить количество загрязненных территорий и восстановить 450 га земли.

Успешность реализации программных мероприятий зависит, в том числе, и от информационного обеспечения отрасли. Центральным звеном этого направления является формирование и ведение регионального кадастра отходов производства и потребления. Цель ведения регионального кадастра – строгий контроль за движением отходов с результатом исключения несанкционированного размещения отходов.

Ведение кадастра поручено АУ НО «Экология региона». Отдел регионального кадастра отходов был сформирован в сентябре 2009 г. Персонал отдела в короткие сроки был обучен работе на программном обеспечении и плотно приступил к осуществлению функций по ведению регионального кадастра отходов.

База данных регионального кадастра отходов постоянно обновляется и позволяет отслеживать движения массы отходов по территории и за пределами региона.

Информация о создании информационного центра

ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  2009-2014  ГОДЫ»

Для информирования населения, СМИ и общественных организаций создан Информационный центр (с 3 представительствами в Богородском, Выксунском и Городецком районах) по информированию о мероприятиях, выполняемых в рамках программы: строительство полигонов ТБО с переработкой до состояния сырья, раздельный сбор мусора, экологическое образование взрослого населения и детей, привлечение внимания к проблеме отходов, решение острых вопросов путем обсуждения и предоставления полной и достоверной информации о планируемых мероприятиях, снятия социальной напряженности.

Население и органы местного самоуправления были проинформированы о начале работы Информационного центра посредством более чем 25  публикаций в СМИ.

В рамках работы Информационного центра организован личный прием граждан, консультации по телефону, переписка по электронной почте, консультации по обычной почте. Подготовлена и издана тиражом в 150 экземпляров и распространена брошюра о реализуемой Программе.

Также были организованы и проведены 3 межрайонные пресс-конференции и 3 межрайонных круглых стола с участием заинтересованной общественности, представителей Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Министерства ЖКХ и ТЭК.

В 2012 году, после сдачи в эксплуатацию Городецкого полигона ТБО, планируется проводить экскурсии для детей и заинтересованной общественности из других районов области для того, чтобы жители могли сами все увидеть, и оценить последствия строительства подобных объектов в своих районах.

Информационные центры созданы как площадки для обсуждения и получения ответов на свои вопросы местным населением, обеспокоенным намечаемыми мероприятиями по ОЦП «Отходы».

Контактная информация Информационного центра в Нижнем Новгороде:

603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 16 Д, к. 21-1

«Экологический центр «Дронт»

Тел/факс/автоответчик (831) 430-2009

E-mail: phyto@dront.ru

Координатор проекта – Малова Надежда Николаевна

Контактная информация Министерства экологии и природных ресурсов:

603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, оф. 27

Тел. (831) 433-95-99

Факс (831) 433-69-21

На конец 2011 года открыты представительства в гг. Богородск, Выкса, Городец. В 2012 г. планируется открытие представительств в других районах области.

Итоги реализации Программы в 2011 году

Одним из необходимых условий реализации Программы является работа с общественностью, своевременное информирование населения о развитии системы обращения с отходами производства и потребления в регионе, обеспечение информационной поддержки осуществляемых мероприятий.

В целях распространения информации о реализации Программы, о внедрении раздельного сбора отходов в Н.Новгороде среди всех целевых аудиторий и возрастных групп населения, был разработан целый ряд информационных материалов.

Важнейшей задачей является экологическое воспитание молодого поколения - многочисленной и гибкой целевой аудитории, обладающей способностью мгновенно схватывать все новое, и имеющей особое влияние на взрослое население. В связи, с чем был разработан ряд специальных инструментов для продвижения проекта по раздельному сбору отходов среди данной аудитории.

Был организован и проведен областной конкурс детских рисунков о судьбе мусора (бытовых отходов). В целях информирования о проведении   Конкурса было организовано его освещение более чем в 140 СМИ во всех районах области. В конкурсе приняло участие около 500 детей, 14 из которых были признаны победителями. На основе рисунков, победивших в конкурсе,  напечатан тираж перекидного календаря на 2012 год в количестве 700 экземпляров.

Разработан дизайн, оригинал-макет книжки-раскраски для школьников младших классов на тему раздельного сбора отходов, который напечатан тиражом в количестве 10 000 штук.

В целях непосредственного поддержания деятельности различных организаций и населения по очистке берегов водных объектов Нижегородской области от мусора и свалок был организован и проведен областной Конкурс Единые Дни Действий в защиту рек Нижегородской области.

Для участников были подготовлены информационные материалы о целях и задачах конкурса, разработана и выпущена символика конкурса (повязки на голову), издана и распространена цветная листовка-плакат в количестве – 500 шт.

В итоге в рамках проведения конкурса была организована работа в 16 муниципальных районах Нижегородской области и 2 городах, кроме того к участию в конкурсе подключились общественные объединения Ивановской области.

В рамках проведения конкурса очищались мелководья, берега рек и озер, ликвидировались свалки мусора в водоохранных зонах, благоустраивались берега водных объектов, проводились разъяснительные беседы с населением, распространялись информационные листовки.

Участники конкурса очистили около 60 км участков берегов 20 рек и 15 озер региона. В целом в конкурсе приняли участие 2000 человек.

В целях массового информирования населения разработаны оригинал-макеты серии из 10 информационных модулей на тему «Раздельный сбор отходов» для последующего размещения в печатных СМИ. Разработаны оригинал-макеты для двух информационных буклетов. В настоящее время информационные буклеты напечатаны тиражом в 500 тысяч экземпляров, которые в 2012 году будут распространяться в 2 волны. Также напечатан тираж информационных модулей для размещения в лифтах многоквартирных домов в количестве 3000 штук.

Разработан дизайн и оригинал-макет магнита на холодильники, призванного стать памяткой для жителей Н. Новгорода о правилах раздельного сбора отходов.

Для проведения акций, направленных на повышение заинтересованности к внедряемому проекту по раздельному сбору отходов, разработаны дизайн и оригинал-макеты надписей на воздушные шары и шариковых ручках.

В 2012 году будет запущен специально разработанный информационный ресурс - сайт об отходах (Отходы-нн.рф, Waste-nn.ru). Данный сайт будет работать как самостоятельный инструмент направленный на получение информации. Сайт будет одновременно удобен и интересен как рядовым гражданам, желающим получить какую-либо информацию о реализации Программы, о внедряемой системе раздельного сбора отходов, о тарифах на вывоз отходов, новостях и мероприятиях, контактах различных служб, работающих в сфере обращения с отходами, так и для людей имеющих непосредственное отношение к данной сфере деятельности, для получения необходимой информации.

Для проведения всевозможных выставочных мероприятий изготовлены  макеты основных объектов инфраструктуры, которую планируется внедрить в рамках реализации Программы.

В рамках работы Центра организован личный прием граждан, консультации по телефону, переписка по электронной почте, консультации по обычной почте. Подготовлена и издана тиражом в 150 экземпляров и распространена брошюра о реализуемой Программе.

Приложение 1

Список организаций, принимающих отходы на переработку

| Наименование организации | Фактический адрес | Наименование вида деятельности | Наименование отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Гостхимпром" | г. Нижний Новгород, ул. Грекова, д. 27 | обезвреживание и использование (стор. орг.) | Отходы пластиковые Медицинские отходы |
| ЗАО "АвиаТехМас" | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47а | обезвреживание (стор. орг.) | Отходы механической и биологической очистке сточных вод |
| ЗАО "МинЧС" | г. Кстово | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ОАО "Волговятск-вторцветмет" | г. Нижний Новгород ул. Ближняя, д. 6 | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ОАО "Полимертех" | пос. Гидроторф, ул. Административная, д. 16 | использование (стор. орг.) | Медицинские отходы |
| ОАО "Сибур-Нефтехим" Нефтехимический завод | г. Кстово | обезвреживание (стор. орг.) | Другие химические отходы |
| ООО "Автозаводская ТЭЦ" | г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д. 1 | использование (стор. орг.) | Отходы солей |
| ООО "ВСК" | г. Нижний Новгород, Восточный проезд, д. 11 | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ООО "Компания Вега" | г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17а | использование (стор. орг.) | Отходы пластиковые |
| ООО "Контур", Н. Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 4 | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ООО "Кром" | г. Бор, ул. Луначарского, д. 128 | использование (стор. орг.) | Отходы металлов Отходы кирпича, песка, золы, шлака |
| ООО "Мин ЧС" | г. Кстово | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ООО "Н-Петрос" | г. Кстово, ул. Ступишина, д. 7 | использование (стор. орг.) | Отработанные масла |
| ООО "ОРИОН" | г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37 | использование (стор. орг.) | Отработанные масла Строительный мусор |
| ООО "ПК Магнат" | г. Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 60 | использование (стор. орг.) | Покрышки отработанные |
| ООО "ПКФ "СВ-ХИМ" | г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17в | использование (стор. орг.) | Отработанные масла |
| ООО "ПКФ ЭПШ", офис | г. Дзержинск, ул. Циолковского, д. 4 | использование (стор. орг.) | Покрышки отработанные |
| ООО "Росэкология" | г. Дзержинск | использование (стор. орг.) | Отходы из жироотделителей |
| ООО "Русский Бизнес Концерн - РУБИКОН" | Кстовский район, д. Кузьминка, Набережная Гребного канала, д. 3 | использование (стор. орг.) | Отходы нефтепродуктов |
| ООО "СВ-ХИМ" | г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17а | использование (стор. орг.) | Отработанные масла |
| ООО ПК "Нижегород-втормет" | г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 82 | использование (стор. орг.) | Отходы металлов |
| ФГУП "НИИ полимеров" | г. Дзержинск | обезвреживание (стор. орг.) | Отходы химического происхождения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие										2

Материалы КОНЦЕПЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2014 ГОДЫ»

- Введение									3

2. Анализ основных групп и источников образования

отходов производства и потребления					4

3. Анализ существующей системы управления отходами 		9

4. Анализ существующей технологической системы

обращения с отходами производства и потребления			16

5. Анализ европейского опыта управления отходами			19

6. Модель управления отходами						38

7. Организация перспективной системы обращения с

твердыми бытовыми и приравненными к ним отходами		44

8. Организация раздельного сбора, вывоза и переработки

вторичного сырья								75

9. Организация системы обращения с крупногабаритными

и строительными отходами							78

10. Организация системы обращения с медицинскими

отходами										80

11. Организация системы обращения с промышленными

отходами										82

12. Рекультивация объектов захоронения отходов			83

13. Этапы внедрения перспективной системы обращения

с отходами										85

Краткое описание ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ  НА  2009-2014  ГОДЫ»						89

Информация о ходе реализации областной целевой программы по обращению с отходами на территории Нижегородской области		92

Информация о создании информационного центра

ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  В

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  2009-2014  ГОДЫ»			100

Итоги реализации Программы в 2011 году					101

Приложение 1

Список организаций, принимающих отходы на переработку		103

# Text boxes

,